# joke schauvliege

# vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# antwoord

op vraag nr. 553 van 17 mei 2013

van tine eerlingen

- Bij de eerste monstername op 15 april werd een sterke bacteriologische verontreiniging vastgesteld door Coliformen, Clostridia, Enterococcen en Escherichia coli. Deze parameters maken deel uit van de door de drinkwaterreglementering opgelegde controlepakketten. Wat betreft de mogelijke gezondheidsimpact moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de groep van de Enterococcen en Escherichia coli (bacteriologische A-parameters) en anderzijds de groep van Coliformen en Clostridia (indicator C-parameters). De aanwezigheid van Enterococcen en Escherichia coli noodzaakt directe herstelmaatregelen (bv. spoelen, desinfecteren) wegens het risico voor de volksgezondheid ingevolge de mogelijke aanwezigheid van ziektekiemen door contact van water met menselijke of dierlijke faeces. Enterococcen en Escherichia coli kunnen eveneens aanleiding geven tot maag- en darmklachten. Coliformen en Clostridia zijn geen ziekteverwekkers maar worden algemeen beschouwd als goede indicatoren voor de hygiënische toestand van het water en voor de toegepaste desinfecteertechnieken.

- De bron van de verontreiniging kon niet achterhaald worden. De woningen in het betreffende gebied werden allemaal onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van verbindingen tussen het drinkwaternet en leidingen met een andere waterkwaliteit. Dit onderzoek heeft geen mogelijke veroorzaker van de verontreiniging aan het licht gebracht. Daarom wordt vermoed dat de oorzaak te vinden is bij het insluizen van slijk via een hydrant: in de omgeving zijn bouwwerken aan de gang waarvoor water werd afgetapt via de brandkraan. Het is ook mogelijk dat een sluikafname is gebeurd waarbij de aansluiting op een hydrant niet oordeelkundig is gebeurd.

De VMW zal dit voorval meenemen in de risicoanalyse. In functie van de resultaten zullen de nodige maatregelen worden genomen om de risico’s tot een aanvaardbaar minimum te beperken

- De bewoners kunnen het drinkwater opnieuw gebruiken.

Ingevolge de vastgestelde bacteriologische verontreiniging werd de betrokken leiding op 15 april onmiddellijk gespoeld en ontsmet. Nog dezelfde dag werden bijkomende monsters genomen in de getroffen zone. Uit deze nieuwe analyses bleek dat de resultaten bacteriologisch conform waren voor de A-parameters, maar dat er nog Clostridia in het water aanwezig waren. Ook in het kader van de nazorg werden de komende dagen en weken bijkomende monsters genomen. Hierbij was het water steeds conform voor de A-parameters. Bij de C-parameters werd sporadisch nog Clostridium aangetroffen hetgeen verklaard kan worden door de eigenschap van deze bacterie om langere tijd te kunnen overleven in ongunstige omstandigheden. Vermits er ook voor Clostridium naar een 0-waarde moet worden gestreefd, voerde de VMW nog bijkomende spoelingen en desinfecties uit. Bij een uitgebreide controle uitgevoerd op 22 mei waren alle monsters conform en dit voor zowel de A- als de C-parameters. De controles worden de komende weken voortgezet.

- De bewoners van de Mosvennestraat krijgen een tegemoetkoming van 10 euro en de bewoners van de Tuinbouwstraat 20 euro.