joke schauvliege

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

antwoord

op vraag nr. 862 van 3

van **jean-jacques de gucht**

1. Op woensdag 28 augustus voerde de aannemer ArtesRoegiers werkzaamheden uit in de nok van het dak van het museumgebouw. Bij de werkzaamheden is een vonk terecht gekomen in een tussenlaag van de dakbekleding, die het koper isoleert van het hout, en die bestaat uit een roofing-achtig materiaal. Deze vonk is beginnen smeulen.

Een uur na afronding van de werkzaamheden heeft de adjunct-projectleider van de aannemer een controle uitgevoerd om eventuele smeulhaarden te detecteren. Een gelijkaardige controle werd 2 uur daarna nogmaals uitgevoerd door een medewerker van het KMSKA ter plaatse. Omdat de smeulhaard zich bevond in een tussenlaag, kon die echter niet gedetecteerd worden (geen warmte, geen geur etc.). De brandweer heeft bevestigd dat het quasi onmogelijk is een smeulhaard in een tussenlaag te detecteren en dat het uren kan duren vooraleer het tot een ontsteking komt.

Uiteindelijk is de smeulhaard in de nacht van woensdag 28/8 op donderdag 29/8 tot ontsteking gekomen waarbij het dakgebinte vuur heeft gevat.

1. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de brandschade enerzijds en de interventieschade anderzijds. De brandschade beperkt zich tot het dakgebinte, dank zij het snelle optreden van de brandweer. Daarnaast is er echter ook wat interventieschade, nl. schade aan enkele deuren en aan een viertal lijsten van kunstwerken.
   1. Doordat momenteel renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in het museumgebouw werd de verantwoordelijkheid voor de bouwwerf in april 2013 overgedragen aan de aannemer ArtesRoegiers. Het herstel van alle schade die door de brand is ontstaan binnen de grenzen van de bouwwerf, is de verantwoordelijkheid van de aannemer en wordt volledig gedekt door diens ABR-polis (“Alle Bouwplaatsrisico’s”).

Het herstel van de interventieschade aan deuren en lijsten, die zich niet bevinden in het gedeelte bouwwerf, is de verantwoordelijkheid van het KMSKA. Deze herstelkosten worden geraamd op 7.760€ excl. BTW. Deze kosten zullen echter verhaald worden op de (verzekeraar van) de aannemer.