## Vraag 1 justitiehuizen
Jaar Energieverbruik: 2015
Gebouw Toestand: gekraakt, in gebruik, in opbouw (nieuwbouw), in renovatie, leegstaand, onbekend, ongeschikt en onbewoonbaar, te koop, verwaarloosd
8-mei-17 09:07:15
Gebouw Naam | FMIS Gebouwnaam | Straat | Huisnr. | Busnr. | Postcode | Gemeente | Eigenaar VO | Eigenaar Niet-VO | Gebouw subcategorie Omschrijving | Bouwjaar | Gebouwbeheerder | Energie Verantwoordelijke | Databeheerder | Energiebesparende Werkzaamheden Type | Energiebesparende Werkzaamheden Omschrijving | Energierenovatie Toestand | Startjaar werken | Eindjaar werken | Energiestudie of audit beschikbaar? | Hernieuwbare Energie Type
Justitiehuis Ieper | Ieper Justitiehuis Kantoorgebouw | Colaertplein | 31 | - | 8900 | Ieper | Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap |  | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | energieaudit | Uitvoeren energieconceptstudie | Beëindigd | 2016 | 2017 | J
Justitiehuis Kortrijk | Kortrijk Justitiehuis Kantoorgebouw | Burgemeester Nolfstraat | 51 | - | 8500 | Kortrijk |  | Regie der Gebouwen | Kantoorgebouw | 2002 | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | energieaudit | Uitvoeren potentieelscan ikv EER | Beëindigd | 2016 | 2016 | J
[14 empty] | installaties | Klokken plaatsen op elektrische boilers | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Optimalisatie regeling stookplaats | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Verhogen setpunttemperatuur serverruimte | Gestart | 2017 | 2017 | J
Justitiehuis Veurne | Veurne Justitiehuis Kantoorgebouw | Ieperse Steenweg | 87 | - | 8630 | Veurne | Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap |  | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | andere | Isoleren appendages stookplaats | Te starten |  |  | J
[14 empty] | energieaudit | Uitvoeren potentieelscan ikv EER | Beëindigd | 2016 | 2017 | J
[14 empty] | gebouwschil | Gevel isoleren van buitenaf | Te starten |  |  | J
[14 empty] | gebouwschil | Kelderplafond isoleren | Te starten |  |  | J
[14 empty] | installaties | Ketel vervangen | Te starten |  |  | J
[14 empty] | installaties | Klokken plaatsen op elektrische boilers | Te starten |  |  | J
[14 empty] | installaties | Optimalisatie regeling | Te starten |  |  | J
[14 empty] | verlichting | Ballasten TL-verlichting vervangen en daglichtsturing voorzien | Te starten |  |  | J
Justitiehuis Tongeren | Tongeren Justitiehuis Kantoorgebouw | Kielenstraat | 24 | - | 3700 | Tongeren |  | Regie der Gebouwen | Kantoorgebouw | 1996 | Het Facilitair Bedrijf | Onbepaald | Het Facilitair Bedrijf
Justitiehuis Antwerpen | Antwerpen Justitiehuis Kantoorgebouw | Quinten Matsijslei | 55 | - | 2018 | Antwerpen |  | NV Adgar Plantin | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | energieaudit | Uitvoeren potentieelscan ikv EER | Beëindigd | 2016 | 2016 | J
[14 empty] | installaties | Fixeren stand thermostaatkranen | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Klok plaatsen op elektrische boilers | Gestart | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Optimalisatie regeling HVAC en GBS | Gestart | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | verlichting | Sturing verlichting in burelen en circulatiezones aanpassen | Te starten | 2017 | 2017 | J
Justitiehuis Brugge | Brugge Justitiehuis Kantoorgebouw | Predikherenrei | 3 | - | 8000 | Brugge |  | Regie der Gebouwen | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | energieaudit | Uitvoeren potentieelscan ikv EER | Beëindigd | 2016 | 2016 | J
[14 empty] | installaties | Klok plaatsen op elektrische boiler | Gestart | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Optimalisatie regeling stookplaats | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Verhogen setpunttemperatuur serverruimte | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | verlichting | Halogeenspots kinderhoek vervangen door LED | Te starten | 2017 | 2017 | J
Justitiehuis Brussel | Brussel Justitiehuis Kantoorgebouw | Regentschapsstraat | 63 | verd. 2 | 1000 | Brussel |  | Regentinvest bvba | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf
Justitiehuis Dendermonde | Dendermonde Justitiehuis Kantoorgebouw | Leopold II-laan | 55 | - | 9200 | Dendermonde | Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap |  | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | andere | Radiatorfolie achteraan voorzien | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | energieaudit | Uitvoeren potentieelscan ikv EER | Beëindigd | 2016 | 2016 | J
[14 empty] | installaties | Buiten dienst stellen ketel achterbouw | Beëindigd | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Extractiekanalen luchtgroep isoleren + branddeur zijgevel links van tochtstrip voorzien | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Klokken op boilers | Beëindigd | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Optimaliseren regeling HVAC | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Verhogen setpunt serverruimte | Gestart | 2017 | 2017 | J
Justitiehuis Gent | Gent Justitiehuis Kantoorgebouw | Cataloniëstraat | 6/9 | - | 9000 | Gent |  | M-Group bvba | Kantoorgebouw | 1950 | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf
Justitiehuis Leuven | Leuven Justitiehuis Kantoorgebouw | Arnould Nobelstraat | 44 | - | 3000 | Leuven |  | Vander Elst Vastgoed nv | Kantoorgebouw | 2014 | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | energieaudit | Uitvoeren potentieelscan ikv EER | Beëindigd | 2016 | 2016 | J
[14 empty] | hernieuwbare energie | PV-installatie voorzien 30 kWp | Te starten |  |  | J
[14 empty] | installaties | Klokken plaatsen op elektrische boilers | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | installaties | Optimalisatie regeling HVAC | Gestart | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | verlichting | Bewegingsdetectie voorzien in gangen | Te starten |  |  | J
[14 empty] | verlichting | DALI-sturing aanpassen armaturen burelen | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | verlichting | Schakelaars plaatsen armaturen burelen | Te starten |  |  | J
Justitiehuis Mechelen | Mechelen Justitiehuis Kantoorgebouw | Schoolstraat | 9 | - | 2800 | Mechelen |  | V.P.W. Dekenaat Mechelen | Kantoorgebouw | 1751 | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | andere | Isoleren leidingen AOR | Te starten
[14 empty] | energieaudit | Uitvoeren potentieelscan ikv EER | Beëindigd | 2016 | 2016 | J
[14 empty] | gebouwschil | Gevel isoleren van buiten | Te starten |  |  | J
[14 empty] | gebouwschil | Raam enkel glas aan inkom vervangen | Te starten |  |  | J
[14 empty] | installaties | Extractie sanitair op sturing verlichting aansluiten | Te starten |  |  | J
[14 empty] | installaties | Stookplaatsrenovatie: ketel en regeling vervangen | Te starten |  |  | J
[14 empty] | installaties | SWW afkoppelen en vervangen door elek. Boiler | Te starten |  |  | J
[14 empty] | installaties | Verhogen setpunttemperatuur serverruimte | Te starten |  |  | J
[14 empty] | verlichting | Ballasten in TL-verlichting vervangen | Te starten |  |  | J
[14 empty] | verlichting | Buitenverlichting sturen via bewegingsdetector, parking | Gestart | 2016 | 2016 | J
[14 empty] | verlichting | Halogeenspots sanitair/inkom vervangen door led | Te starten | 2017 | 2017 | J
[14 empty] | verlichting | Halogeenspots sanitair/inkom vervangen voor LED | Te starten |  |  | J
Justitiehuis Oudenaarde | Oudenaarde Justitiehuis Kantoorgebouw | Lappersfort | 1 | - | 9700 | Oudenaarde |  | Norik nv | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | andere | Isoleren appendages stookplaats | Te starten
[14 empty] | energieaudit | Uitvoeren potentieelscan ikv EER | Beëindigd | 2016 | 2016
[14 empty] | gebouwschil | Lichtstraat vervangen | Te starten
[14 empty] | gebouwschil | Spleten dichten raamwerk zijgevels | Te starten
[14 empty] | installaties | plaatsen van klokken op elektrische boilers | Beëindigd | 2017 | 2017
[14 empty] | installaties | regeling Vernieuwen | Te starten
Justitiehuis Turnhout | Turnhout Justitiehuis Warandestraat Kantoorgebouw | De Merodelei | 1 | - | 2300 | Turnhout |  | Brandepoel | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf
Justitiehuis Brugge - Parking | Brugge Justitiehuis Parking | Predikherenrei | 4 A | - | 8000 | Brugge |  | Alfa Park nv | Garage/Garagecomplex |  | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf | Het Facilitair Bedrijf
Justitiehuis Hasselt | Hasselt Bampslaan Justitiehuis Kantoorgebouw | Bampslaan | 36/40 | - | 3500 | Hasselt |  | Maya Invest bvba | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Onbepaald | Het Facilitair Bedrijf
Parking Justitiehuis Gent | Gent Sint-Michielsstraat 13 Garage/Garagecomplex | Sint-Michielsstraat | 13 | - | 9000 | Gent |  | CCR | Garage/Garagecomplex |  | Onbepaald | Onbepaald | Het Facilitair Bedrijf
Justitiehuis Ieper (tijdelijk) | Ieper Ter Waarde 50 Kantoorgebouw | Ter Waarde | 50 | - | 8900 | Ieper |  | Bremhove | Kantoorgebouw |  | Het Facilitair Bedrijf | Onbepaald | Het Facilitair Bedrijf