## Labelaftoetsing
VAC LEUVEN | [5 empty] | Kleine ingrepen | Grotere ingrepen
Onderdeel | Omschrijving + werkpunten | A++ | A+ | A | Extra's /aanbevelingen | Actiepunten om het A-label te behalen |  | opmerkingen Facilitair Bedrijf
BEREIKBAARHEID
Bushalte | prestatiedrempel: Verschillende bushaltes aanwezig in de onmiddellijke nabijheid | OK
Treinstation | prestatiedrempel: Een treinstation is aanwezig in de onmiddellijke nabijheid | OK
Fietsenstalling | In de inkomhal zijn leenfietsen aanwezig. Fietsenstalling: Extra voorziening bij A is een fietsenstalling aanwezig? | extra
Parking | Op niveau -1 zijn 155 parkeerplaatsen aanwezig enkel voor personeel. Personen met een beperking worden wel toegelaten tot de parking. | onvoldoende voor label
gewone parkeerplaats | Extra voorziening bij A+ en A gewone parkeerplaatsen 237 cm breed | NOK | extra | extra
aangepaste parkeerplaatsen | 10 stuks met voldoende breedte (8 noodzakelijk), goed gesignaleerd | A++
comfortparkeeplaats | Extra voorziening bij A+ en A: niet aanwezig | NOK | extra | extra
hoogte onder balken | 215 cm |  |  | A
aanmelding | niet gecontroleerd Voorwaarde A-label: contactpersoon bereikbaar min. via SMS. Hogere labels: via tel en sms via telefoon en SMS. |  |  | ? |  | SMS te voorzien aan videofoon
lichtsterkte | geen criterium voor A en A+ | OK
aanduiding voetgangersstroken | De toegangen naar lifthal worden geaccentueerd met voetgangerstrook (zebra) - de kleur is groen en hierdoor slecht zichtbaar | onvoldoende voor label |  |  |  | herschilderen zebrastroken naar lifthal
Route van ondergrondse parking naar inkomhal | vermits de parkeerplaatsen verspreid zijn bij verschillende liftkernen wordt elk van deze routes bekeken | onvoldoende voor label
Route 1 bij parkeerplaats nr 73/72 / 79/78/130/131/133/140/141 | deur naar sas (1 stuk) voldoende breed zware dranger en sluit snel | onvoldoende voor label |  |  |  | sluitertijd bijstellen zodat deuren langzamer sluiten
| liftsas te klein (diepte 130 cm) |  |  | A
| lift: oproepknop lift in de hoek | onvoldoende voor label |  |  |  | bijkomende oproepknop aan buitenzijde voldoende ver uit de hoek voorzien
Route 2 bij parkeerplaats nr 97 | deuren van sas (2 stuks) zijn licht bedienbaar maar sluiten snel, sas voldoende groot , 2e sasdeur (badge) met een ronde knop | onvoldoende voor label |  |  |  | sluitertijd bijstellen zodat langzamer sluiten
| liftsas voldoende groot | A++
| lift: oproepknop bereikbaar en lift voldoende groot | A++
Voorrijdmogelijkheid | niet expliciet aanwezig, langs straat kan men stoppen | extra voorziening |  |  | voorzie een voorrijdmogelijkheid
Bereikbaarheid inkom & inkomdeur zijde bussen/station (op plan verdiep +1) | de inkom is vlakbij het busstation en treinstation gesitueerd |  |  | A
bereikbaarheid | drempelloos bereikbaar | A++
inkomdeur | carrouseldeur (Diameter tourniquet < 360 cm; te klein) met alternatieve deur die geautomatiseerd is. De alternatieve deur is voldoende breed en drempelloos. Inkom is tactiel te traceren. | carrousel niet toegelaten |  | A |  | opmerking: diameter carrousel is te klein en hierdoor een A score. Er is wel een alternatieve deur die perfect bruikbaar is voor rolstoelgebruikers.
drukknop alternatieve inkomdeur | De drukknop is gesignaleerd zowel buiten als binnen. De drukknop is bereikbaar | A++
contrastmarkering | niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering te voorzien |  | op vaste en bewegende delen?
Bereikbaarheid inkom & inkomdeur zijde - Diestsepoort (hoofdinkom) |  |  |  | A
bereikbaarheid | lichte helling naar de inkomdeur | A++
inkomdeur | zie vorige. Er is een tactiele markering voorzien. Diameter tourniquet < 360 cm; te klein | carrousel niet toegelaten |  | A |  | zie carrouseldeur vorige
drukknop alternatieve inkomdeur | De drukknop is aan buitenzijde niet gesignaliseerd | onvoldoende voor label |  |  |  | functie drukknop aan buitenzijde signaleren
contrastmarkering | niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering te voorzien
Bereikbaarheid jongerenwelzijn & inkomdeur | het betreft een aparte toegang aan buitenzijde voor deze dienst.via buitenzijde niet bereikbaar door aanwezigheid enkel trap, er is wel gesignaleerd dat men via de hoofdtoegang moet gaan. De route via de hoofdtoegang is ook niet zelfstandig bruikbaar. | onvoldoende voor label
trap buiten | geen leuningen en geen contrastmarkeringen | onvoldoende voor label |  |  | voorzie de trap aan weerszijden van een leuning | min. aan 1 zijde een leuning voorzien op eerste en laatste trede een contrastmarkering voorzien, ook op de aansluiting met het voetpad bovenaan op 60 cm van de trede een noppenmarkering van 60 cm diep
inkomdeur | zeer zwaar te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | trekkracht correct instellen |  | is de drempel niet te hoog (>2cm)?
bruikbaarheid alternatieve route | via carrouseldeur naar binnen , toegangscontrole passeren en een sas met badgesysteem | onvoldoende voor label |  |  |  | zie carrousel en alternatieve deur opmerking: indien de alternatieve route wel zelfstandig bruikbaar zou zijn kan dit wel een A krijgen ? Labelcommissie |  | er is een alternatieve route (nia helling langs) maar daar staat een bak/grindvak in de weg
| men dient een sas te passeren waarbij de ontgrendeling met badge in de hoek staat (hoogte 125 cm) en de deuren zijn zeer zwaar te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | Personeel: badgelezer voorzien uit de hoek. Trekkracht + sluitertijd deur correct instellen. Wat voor publiek? Krijgen zij eventueel een badge na aanmelding bij balie of werken met een extra bel en ontgrendeling vanuit balie.
VERTIKALE CIRCULATIE
Overbrugging hoogteverschillen |  |  |  | A
| overbrugging hoogteverschil tussen o en +1, trap en lift aanwezig evenwaardig aangeboden | A++
| 3 liften met links een traphal - deze is niet goed vindbaar maar men heeft extra signalisatie aangebracht op de vloer (voetstappen) - het contrast van de voetstappen op de vloer is niet goed. | A++ |  |  | de voetstappen op de grond vervangen door een versie die duidelijk contrasteert met de vloer.
| 2 liften inkom station/bus bevinden zich om de hoek tov traphal en de traphal is niet heel duidelijk vindbaar (afgesloten met een deur en signalisatie boven de deur) |  |  | A | voorzie signalisatie op de deur naar de traphal
Trappen (afgesloten traphallen) |  | A++
Lift rechts (03c) vanuit parking die -1,0 en 1 bediend |  | onvoldoende voor label
deur naar sas | voldoende breed en voldoende bedieningsruimte dranger sluit de deur zeer snel en zwaar qua trekkracht |  |  | A
lift (zonder bestemmingsbesturing) | oproepknop te dicht in de hoek (28 cm uit de hoek) | onvoldoende voor label |  |  |  |  | bijkomende oproepknop uit de hoek voorzien
| aan 2 zijden bedieningsknoppen met reliëf | A++
| spraaksynthese extra bij A indien lift > 2 stops geen spraakondersteuning voorzien | NOK | NOK |  |  |  |  | welke lift dan met spraaksynthese voorzien?
| alarm: sms functie dove personen niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | sms functie of alternatief voor dove personen voorzien mbt alarm
Liften 4a en 4b nabij inkom stationzijde | bedienen niv 0,1,2,3 en 4 (5 niveaus) voldoende ruimte voor de liften en voldoende ruimte in de liften, alles ok voor rolstoel en blinde personen | onvoldoende voor label
| geen spraaksynthese voorzien | onvoldoende voor label |  |  | spraaksynthese voorzien bij 1 lift (rechts van oproepknop) | min. 1 lift voorzien van spraaksynthese (4a)
| alarm: sms functie of alternatief voor dove personen niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | sms functie of alternatief voor dove personen voorzien mbt alarm
3 liften links |  | onvoldoende voor label
| geen spraaksynthese voorzien | onvoldoende voor label |  |  | spraaksynthese voorzien 1 lift (deze dichtst bij de oproeknop, rechts van knop) | min. 1 lift voorzien van spraaksynthese
| alarm: sms functie of alternatief voor dove personen niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | sms functie of alternatief voor dove personen voorzien mbt alarm
NIVEAU 0
Horizontale circulatie |  | onvoldoende voor label
toegangscontrole | 2x draaikruis en 1 x poortje met voldoende breedte en openingstijd veel glas en geen contrastmarkering aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op het glas
Balie hoofdinkom |  | onvoldoende voor label
onderrijdbaarheid | balie is gedeeltelijk verlaagd, geen onderrijdbaar deel | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een onderrijdbaar verlaagd deel
geleiding voor blinde/slechtziende | geen ribbelgeleiding naar balie en afstand bedraagt meer dan 10 meter | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een ribbelegeleiding van alternatieve inkomdeur tot aan de balie
geluidsversterking | een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden is niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden (mag een compact mobiel systeem zijn) + signalisatie
Wachthoek inkomhal | tafel is niet onderrijdbaar, enkel op de hoek gedeeltelijk onderijdbaar (breedte 45 cm) | niet laten meetellen voor label?
Loket verkeersbelasting |  | onvoldoende voor label
| De onderrijdbare diepte is beperkt tot 45 cm. |  |  | A
| Het loket is voorzien van glas, er is geen geluidsversterkend systeem aanwezig en ook geen systeem voor slechthorenden. | onvoldoende voor label |  |  |  | geluidsversterkend systeem voorzien EN specifiek systeem voor slechthorenden + signalisatie
Aangepast toilet bij balie hoofdinkom |  | onvoldoende voor label
ligging | toilet ligt onmiddellijk links van de balie niet gesitueerd bij overig sanitair maar wel goed gesignaleerd |  |  | A
deur | breedte en bediening ok beugel extra voorziening bij A geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
wastafel | aangepast model, onderrijdbaar, sensorkraan, goede hoogte, aangepast syphon | A++
manoeuvreerruimte pot | de voorzetwand loopt te ver door waardoor de diepte van de toiletpot ontoereikend is (53 cm ipv 70cm) |  |  | A
beugels | opklapbare beugel komt gelijk met voorzijde pot ipv 20 cm voorbij pot | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een beugel met voldoende lengte (eventueel een model met vloerbevestiging)
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK kledinghaak extra voorziening bij A en A+ geen kledinghaak |  |  |  | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | licht aan min. 15 minuten
alarm | extra voorziening bij A : niet aanwezig | NOK | NOK
Gewone toiletten bij balie hoofdinkom | toiletten makkelijk bereikbaar (geen extra deur/sas voor de toiletten) |  |  | A
deur | deurdranger zwaar te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | trekkracht dranger instellen
| onvoldoende contrast tussen deur en wand | onvoldoende voor label |  |  |  | derbalden herkenbaar maken voor slechtziende personen door bijv. Accent achter kruk aan te brengen in lichte kleur.
licht | geen goede verlichting (schaduwvorming, lux) | OK voor A maar onvoldoende voor A+ label |  |  | verlichting verbeteren
afmetingen toiletruimt | breedte voldoende 80 cm voor de pot (OK voor A en A+)
kledinghaak | extra voorziening bij A++ : geen kledinghaak aanwezig | NOK |  |  | voorzie een kleingghaak
Lokaal verzending | enkel de betreedbaarheid wordt beschouwd. | A++
EHBO lokaal | gesitueerd bij balie, deur met badge, en voldoende ruimte in het lokaal dranger sluit onmiddellijk de deur en is redelijk zwaar | onvoldoende voor label |  |  |  | trekkracht dranger en sluitertijd trager instellen
Multifunctionele ruimte 01 | vlakbij hoofdinkom en balie |  |  | A
deur | voldoende breed en geen dranger | A++
ruimte | kan variabel ingericht worden, op moment van controle tafels met 33 zitplaatsen | A++
vloer | tapijt |  |  | A
geluidsversterkend systeem voor slechthorenden | niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | geluidsversterkend systeem voorzien voor slechthorende personen (eventueel mobiel)
Jongerenwelzijn - wachtzaal |  | onvoldoende voor label
| niet bereikbaar voor rolstoel/kinderwagen van buitenaf, wachtzaal voorzien van 2 deuren en een klein loket met openschuifbaar glas, voor het loket staat een zetel beide deuren onvoldoende ruimte naast deurkruk de wachtzaal biedt sowieso geen ruimte voor een rolstoel/kinderwagen om te wachten (de wachtzaal is te klein om deze functie te vervullen) geen geluidsversterkend systeem voor slechthorenden | onvoldoende voor label |  |  |  | deur vervangen door een deur die niet moet bediend worden voorzie een ruimte voor een rolstoelgebruiker/kinderwagen zetel weg voor loket voorzie een geluidsversterkend systeem + signalisatie |  | deuren automatiseren, te weinig plaats voor andere oplossing
Jongerenwelzijn - gangen |  | onvoldoende voor label
| de gangen zijn 156 cm breed en er staan 3 stoelen opgesteld in de gang om te wachten, als de stoelen in gebruik zijn wordt de vrije doorgang beperkt tot 85 cm (75 cm voor stoel in gebruik). |  |  | A | min. 1 stoel verwijderen
| de gang naar lokaal (bur 01.06) heeft een breedte van 116 cm door een kast in de gang |  |  | A
Jongerenwelzijn - Lokaal (bur 01.06) | 2 werkplekken en volledige glazen scheidingswand met gang | onvoldoende voor label
| onvoldoende contrastmarkering op glazen wand (smal grijs lijntje aangebracht als contrast) | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een contrastmarkering op heup- en ooghoogte
| deur: vrije breedte 87 cm |  |  | A
| inrichting werkplek: kan mits verschuiven plaats bieden voor rolstoelgebruiker tafels zijn helderwit en kunnen verblindend zijn (niet laten meetellen voor label) |  |  | A
Jongerenwelzijn - Aangepast toilet |  | onvoldoende voor label
algemeen | aangepast toilet is tevens damestoilet, in deze setting dient eigenlijk het aangepast toilet unisex te zijn met nog eens een apart gewoon toilet voor dames en een voor heren. |  |  | A | op aangepast toilet enkel een pictogram rolstoel voorzien of een rolstoel + dames + heren pictogram
ligging | aangepast toilet is tevens toilet dames wel bereikbaar via een neutrale zone |  |  | A
sasdeur | deur voldoende breed sluit snel | onvoldoende voor label |  |  |  | sluitertijd correct instellen
deur toilet | voldoende breed ruimte naast kruk aan saszijde te weinig (42 cm) |  |  | A
| onvoldoende manoeuvreerruimte aan buitenzijde deur | onvoldoende voor label |  |  |  |  | te klein sas, kan enkel opgelost worden door muur tussen sas en gang weg te werken
| beugel extra voorziening bij A geen horiz. beugel binnenzijde deur | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
wastafel | aangepast model, onderrijdbaar, sensorkraan, goede hoogte, aangepast syphon | A++
manoeuvreerruimte pot | voldoende ruimte voor de pot , naast de pot en schuin naast pot | A++
beugels | aan weerszijden ok, opklapbaar model niet geremd. |  | A+
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK kledinghaak extra voorziening bij A en A+ geen kledinghaak |  |  |  | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | dient min. 15 min. te branden
alarm | extra voorziening bij A en A+ | NOK
Jongerenwelzijn - Gewone toiletten | er is slechts 1 gewoon toilet , namelijk voor jongens Signalisatie (rolstoel, mdames, heren) naar toiletten niet goed leesbaar. | A++
Jongerenwelzijn - Gespreksruimten 5 personen | er zijn 4 gesprekruimten voor 5 personen Prestatiedrempels voor A -label:van elke groottorde min 1 toeg = OK gespreksruimte 4 |  |  | A
deur | zijdelingse OK, breedte 87 cm, manoeuvreeruimte in lokaal onvoldoende (114 cm) |  |  | A
ruimte | enkel gespreksruimte 4 is met de huidige inrichting voldoende om een rolstoelgebruiker plaats te laten nemen (met herschikking zijn andere ook OK), geen tapijt | A++
zonlicht kan afgeschermd worden
Jongerenwelzijn - Vergaderzalen | 2 stuks Prestatiedrempels voor A -label:intern, van elke groottorde min 1 toeg. inrichting niet scorebepalend voor A label. |  |  | A
Jongerenwelzijn - Vergaderzaal BMC (6 personen) | 1 stuk |  |  | A
deur | zijdelingse OK breedte 87 cm, manoeuvreeruimte OK |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte achter de stoelen voor reguliere gebruiker en voldoende ruimte voor rolstoel, geen tapijt | inrichting niet scorebepalend voor A label
zonlicht kan afgeschermd worden
Jongerenwelzijn - Vergaderzaal (16 personen) | 1 stuk |  |  | A
deur | zijdelingse OK breedte 87 cm, manoeuvreeruimte in lokaal onvoldoende (114 cm) |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte achter de stoelen voor reguliere gebruiker en voldoende ruimte voor rolstoel, geen tapijt | A++
Publieke vergaderzaal 1, 2, 3, 4a en 4b , 5a en 5b | 7 stuks van elk 16 pers (4a en 4b + 5a en 5b zijn samenvoegbaar tot 32pers) indien 4a/5a en 4b/5b samengevoegd worden is het vast deel van de mobiele wand een probleem om een goede inrichting mogelijk te maken. Prestatiedrempels voor A -label:publieksfunctie, van elke groottorde min 1 toeg = OK gespreksruimte 4 |  |  | A
deur | vergaderzaal 2 en 3 momenteel 130cm aan binnenzijde deur door positie tafel |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte achter de stoelen voor reguliere gebruiker en voldoende ruimte voor rolstoel tapijt |  |  | A
| tafel beperkt onderrijdbaar qua hoogte |  |  | A
verlichting | niet dimbaar |  |  | A
akoestiek | tv schermen zijn voorzien in 1,2,3 en 4b | A++
| vaste beamer in 4a |  |  | A
Publieke vergaderzaal 4a en 4b | 2x 16 personen samenvoegbaar tot 32 pers Prestatiedrempels voor A -label:publieksfunctie, van elke groottorde min 1 toeg = OK |  |  | A
deur |  | A++
ruimte | voldoende ruimte achter de stoelen voor reguliere gebruiker en voldoende ruimte voor rolstoel tapijt |  |  | A
| tafel beperkt onderrijdbaar qua hoogte |  |  | A
verlichting | niet dimbaar |  |  | A
Akoestiek | tv schermen zijn voorzien | A++
Auditorium 124 personen (+11 opklapbare zitjes achteraan) | bereikbaar via niveau 0 (hoofdinkom) en via +1 (zijde busstation). Via niveau 0 voor rolstoelgebruiker bereikbaar via hefplateaulift . | onvoldoende voor label
toegang via niv 0 - bereikbaarheid voorruimte via een hefplateaulift | trap en hefplateaulift aanwezig niet evenwaardig aangeboden (hefplateaulift "verborgen" achter deur) |  |  | A | evenwaardig aanbieden door hefplateau meer zichtbaar te maken (deur verwijderen)
| deur te ontgrendelen met hulp omdat knop in hoek zit (19 cm uit hoek), de knop is moielijk vindbaar (om de hoek) en de deur is voorzien van een dranger, zeer zwaar en sluit heel snel, bijkomend moet nog eens een horizontale staaf naar boven bewogen worden (omslachtig) om het plateau te kunnen betreden |  | onvoldoende voor label |  |  | de toegangsdeur zou automatisch moeten ontgrendelen evenals de horizontale staaf is te optimaliseren
deuren naar voorruimte | voldoende breed met dranger maar staat open indien gebruikt (wordt niet gebruikt door rolstoel) | A++
voorruimte | tapijt, voldoende ruimte | A++
dubbele deuren met sas naar auditorium | deuren zonder dangers voldoende breed sas te klein (128 cm diep) |  |  | A
dubbele deuren op niveau +1 (2e toegang bovenaan) | deuren voldoende breed en makkelijk te bedienen, geen sas | A++
rolstoeltoegankelijke plaatsen | vooraan kan men 4 rolstoelgebruikers plaatsen (2 x 2 aan zijkanten, niet recht voor het podium) , bovenaan kan men 4 rolstoelgebruikers plaatsen (in de nis met opklapbare stoelen) | A++
ondergrond | tapijt (goed berijdbaar met rolstoel?) |  |  | A
podium | extra voorziening bij A - bereikbaar met een verborgen helling (helling niet gecontroleerd wegens auditorium in gebruik) |  | A+
trap | treden zijn bekleed met zwart tapijt, niet verlicht en geen leuning voorzien |  | onvoldoende voor label
geluidsversterkend systeem voor slechthorenden | aanwezig? | aanwezig? Mobiel systeem verplicht voor A, aanwezigheid kenbaar maken in zaal |  |  |  | Mobiel systeem verplicht voor A, aanwezigheid kenbaar maken in zaal, nog beter is om een permanent geluidsversterkend systeem te voorzien.
Verdieping +1
Balie station/bus zijde | zie balie hoofdinkom niveau 0 | onvoldoende voor label
Aangepast toilet bij balie zijde station/bus (niv +1) |  |  |  | A
ligging | toilet gesitueerd bij overige toiletten |  | A+
deur | breedte en bediening ok beugel extra voorziening bij A geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
wastafel | aangepast model, onderrijdbaar, sensorkraan, goede hoogte, aangepaste syphon | A++
manoeuvreerruimte pot | OK | A++
beugels | OK | A++
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK kledinghaak extra voorziening bij A en A+: geen kledinghaak | NOK |  |  | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | licht aan gedurende min. 15 min.
alarm | extra voorziening bij A : alarm niet aanwezig | NOK | NOK
Zaal Erasmus (niv +1) - polyvalente ruimte | wordt gebruikt door VDAB |  |  | A
deuren naar voorruimte | voldoende breed | A++
vloer | linoleum | A++
ruimte | voldoende ruim om flexibel in te richten - men kan tafels verplaatsen tafel beperkt onderrijdbaar qua hoogte (68 cm) |  |  | A
Werkwinkel | vlakbij inkom station/buszijde, makkelijk bereikbaar | onvoldoende voor label
deuren | met dranger maar tijdens openingsuren steeds geopend | A++
balie | laag en hoog deel laag deel niet onderrijdbaar qua diepte |  |  | A
| geen geluidsversterkend systeem |  | onvoldoende voor label |  |  | geluidsversterkend systeem voorzien (kan een compact mobiel ringleidingssysteem voor korte afstanden zijn) + aanwezigheid aanduiden
wachthoek | voldoende zitplaatsen, ruimte om te manoeuvreren en plaats voor rolstoelgebruiker | A++
hoek met computers | 10 computers vrij raadpleegbaar beperkt onderirjdbaar qua hoogte (66,5 cm) en qua breedte niet onderrijdbaar (71,5 cm) |  | onvoldoende voor label |  |  | onderrijdbare tafels voorzien
burelen consulenten | goed bereikbaar en voldoende ruimte a klantzijde | A++
PWA | bereikbaar via inkomhal station/bus, onmiddellijk links | onvoldoende voor label
deur naar PWA zone | voldoende breedte (93 cm) beperkte ruimte naast kruk (28 cm) en dranger die de deur zeer snel sluit |  | onvoldoende voor label |  |  |  | automatisatie voorzien met knop die voldoende ver uit inwendige hoek staat
| aan zijde PWA geen contrast tussen deurblad en wand (beiden wit) |  | onvoldoende voor label |  |  | contrastmarkering aanbrengen
5 burelen | open landschap, voldoende ruim | A++
informeel overleg | onvoldoende manoeuvreerruimte om deur te bedienen deurbreedte 87 cm |  | onvoldoende voor label |  |  |  | deur naar buiten laten draaien ipv naar binnen
ruimte | lokaal momenteel te klein voor rolstoelgebruiker door naar binnen draaiende deur | inrichting niet scorebepalend voor A label
opleidingslokaal | voldoende ruimte om deur te bedienen deurbreedte 87 cm |  |  | A
| ruimte | inrichting niet scorebepalend voor A label
lokalen personeel burelen | voldoende ruimte om deur te bedienen deurbreedte 87 cm |  |  | A
| ruimte ok | A++
Contrast | contrasten op glazen wanden ontbreken, enkel een gezandstraalde folie voorzien |  | onvoldoende voor label |  |  | contrasten aanbrengen op glazen wanden en deuren
Restaurant |  |  |  | A
| aantal rolstoeltoegankelijke min. 4% | A++
| voldoende manoeuvreerruimte voor de te gebruiken elementen | A++
| circulatie tussen tafels | A++
| tafels beperkt onderijdbaar qua hoogte (69 cm) |  |  | A
| zelfbediening sommige elementen (bijv. Soep en "au bain marie" moet men ver reiken) |  |  | A
Aangepast toilet bij restaurant |  | onvoldoende voor label
ligging | toilet gesitueerd bij overige toiletten |  | A+
algemene deur van gang naar sas | breedte ok, manouevreerruimte in sas te klein (140 à 145 cm) |  |  | A
deur toilet | breedte en bediening ok beugel extra voorziening bij A geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
wastafel | aangepast model, onderrijdbaar, sensorkraan, goede hoogte, aangepaste syphon | A++
manoeuvreerruimte pot | voor en schuin naast pot voldoende ruimte volledig doorlopende voorzetwand ipv onmiddellijk naast sanblock stoppen |  |  | A
beugels | vaste en opklapbare beugel voorzien tussenafstand 77 cm (te groot) | NOK | OK | OK | hang de beugels op correcte tussenafstand
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK geen kledinghaak | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A
alarm | extra voorziening bij A : alarm niet aanwezig | NOK | NOK
Jongerenwelzijn |  | onvoldoende voor label
dubbele deur (toegang tot dienst) | vrije breedte 87 cm |  |  | A
| badge in de hoek |  | onvoldoende voor label |  |  |  | badge uit hoek plaatsen (en op goede hoogte )
| geen contrast tussen deur en wand |  | onvoldoende voor label |  |  | contrast aanbrengen
| ronde deurknop (niet volledig bolvormig) |  |  | A
looproute | versmalling door kast in de gang tot 101 cm (lengte versmalling 4 meter) |  |  | A
open landschapsburelen 1 | 5 personen in landschap voldoende ruimte | A++
| koffiehoek geïntegreerd in landschap, niet akoestisch gescheiden |  | onvoldoende voor label |  |  | akoestische scheiding tussen koffiehoek en kantoren
open landschapsburelen 2 | 4 personen in landschap 115 cm tussen tafel en kast | inrichtbaar tot toegankelijk lokaal |  |  |  | kast op kop bureautafel plaatsen indien medewerker met rolstoel
installatiegeluid | installatiegeluid ventilatie duidelijk storend aanwezig |  | onvoldoende voor label |  | geluid ventilatie optimaliseren
ondergrond | linoleum | A++
cockpit 1 persoon | 2 stuks voor 1 persoon
| deur voldoende breed (87 cm) |  |  | A
| voldoende ruimte tussen tafel en wand |  | inrichting niet scorebepalend (nu A++)
teamcockpit | deur voldoende breed (87 cm) |  |  | A
| voldoende ruimte tussen tafel en wand |  | inrichting niet scorebepalend (nu A++)
Verdieping +2
Aangepast toilet bij 3 liften |  | onvoldoende voor label
ligging | toilet gesitueerd bij overige toiletten damestoilet = aangepast toilet, wel bereikbaar via een neutrale zone Normaal moet aangepast toilet unisex zijn en voor personeel een apart gewoon dames toilet en herentoilet. |  |  | A | op aangepast toilet enkel een pictogram rolstoel voorzien of een rolstoel + dames + heren pictogram
algemene deur van gang naar sas | breedte ok, manouevreerruimte OK | A++
deur toilet | breedte OK zijdelingse opstelruimte niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | deur spiegelen
| beugel extra voorziening bij A: geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
wastafel | aangepast model, onderrijdbaar, sensorkraan, goede hoogte, aangepaste syphon | A++
manoeuvreerruimte pot | voor, schuin en naast pot voldoende ruimte | A++
beugels | vaste en opklapbare beugel voorzien tussenafstand 68 cm | OK | OK | OK
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK geen kledinghaak, wc papier hangt te ver | onvoldoende voor label |  |  | voorzie een kledinghaak | wc papier dichterbij hangen
licht | sensor |  |  | A |  | duurtijd licht aan dient min. 15 minuten
alarm | extra voorziening bij A : niet aanwezig | NOK | NOK
Looproutes/gangen |  | onvoldoende voor label
deuren in de circulatieroute | deuren op magneetcontact, voldoende breed |  |  | A
| contrasten niet aanwezig tussen deuren en wanden | onvoldoende voor label |  |  |  | contrast voorzien tussen alle witte deuren en witte wanden; deze opmerking geldt voor alle deuren die vaak door personeel en publiek gefrequenteerd worden op ALLE verdiepingen.
| ronde deurknop (niet volledig bolvormig) |  |  | A
| tapijten loper voorzien (ok voor A label) |  |  | A
Integrale jeugdhulp - Landschapsburelen |  | A++
inrichting | het merendeel van de landschapskantoren is inrichtbaar voor rolstoelen |  | A+
afgescheiden koffiehoek | onderrijdbare hoogte onder tafel 66,5 cm ipv 70 cm. |  |  | A
kopieermachine | in afgesloten ruimte | A++
ondergrond | linoleum | A++
Integrale jeugdhulp - indiv. cockpit | 2 stuks voor 1 persoon , prestatiedrempel: 1 is rolstoeltoegankelijk | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Integrale jeugdhulp - teamcockpit | 2x 6 pers 1x 4pers prestatiedrempel: 1 v/d 2 moet voldoen, inrichting niet | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie voldoet niet) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Integrale jeugdhulp - ontvangstruimten | 2 stuks van 4 pers. prestatiedrempel: 1 v/d 2 moet voldoen, inrichting ook = OK | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
| manoeuvreerruimte voor lokaal Haspengouw 115 cm door te smalle gang |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
ICT | 3 lokalen , alle lokalen te klein om een toegankelijke inrichting te realiseren Prestatiedrempel: min. 1 toeg te voorzien, inrichting niet scorebepalend |  |  | A |  | het grootste lokaal zou voor een werknemer toeg. kunnen worden ingericht indien er maar 1 werplaats voorzien wordt. 2 kleineren lokalen deur naar buiten laten draaien ipv naar binnen
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
1 lokaal deurbreedte 91 cm
ruimte | onvoldoende ruimte tussen tafel en wanden, doorgangen naar zitplaats ook te smal | inrichting niet scorebepalend
Kitchenette | gesitueerd nabij 4liften, bereikbaar via gang aan ICT, koffieautomaat nieuw type aanwezig |  |  | A
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte om te manoeuvreren spoeltafel niet optimaal gepositioneerd (geen 50 cm aan weerszijden) | A++
Aangepast toilet naast ICT |  |  |  | A
ligging | toilet gesitueerd bij overige toiletten |  | A+
deur toilet | breedte en bediening OK |  | A+
| beugel extra voorziening bij A: geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
wastafel | aangepast model, onderrijdbaar, sensorkraan, goede hoogte, aangepaste syphon | A++
manoeuvreerruimte pot | voor, schuin en naast pot voldoende ruimte | A++
beugels | vaste en opklapbare beugel voorzien tussenafstand 68 cm | OK | OK | OK
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK | OK | OK | OK | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | duurtijd licht aan dient min. 15 minuten te zijn
alarm | extra voorziening bij A : niet aanwezig | NOK | NOK
VLM - balie |  | onvoldoende voor label
onderrijdbaarheid | balie is gedeeltelijk verlaagd, geen onderrijdbaar deel qua diepte (20 cm), op het verlaagd tablet is er nog een vertikaal schot aanwezig met hoogte 20 cm (tot. Hoogte 94,5 cm). | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een onderrijdbaar deel en neem het schot op het verlaagd tablet weg.
geleiding voor blinde/slechtziende | geen ribbelgeleiding naar balie | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een ribbelegeleiding van alternatieve inkomdeur tot aan de balie
geluidsversterking | een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden is niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden
VLM - Vergaderzaal | 1 stuks - hoeveel personen 8? 1 stuk 10 personen (bezet) prestatiedrempel: 1 v/d 2 moet voldoen, inrichting ook = OK | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A | onderrijdbare tafel voorzien
contrast | glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
VLM - Koffiehoek |  | onvoldoende voor label
geen deur, voldoende brede doorgang
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
VLM - indiv. cockpit | 2 stuks voor 1 persoon prestatiedrempel: 1 rolstoeltoegankelijk te voorzien, inrichting telt niet mee voor A label | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
VLM - teamcockpit | 2x 6 pers 1x 4pers |  |  | A
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A | onderrijdbare tafel voorzien
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
VLM - Landschapsburelen |  |  | A+
| het merendeel van de landschapskantoren is inrichtbaar voor rolstoelen | A++
ondergrond | linoleum | A++
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
VLM - indiv. cockpit | 3 stuks voor 1 persoon , min. 1 moet voldoen | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
Aangepast toilet rechts | in dit deel zijn 2 sanitaire blokken aanwezig op 20 meter van elkaar gesitueerd, bij 1 blok is een aangepast toilet aanwezig , dit is voldoende voor een label |  |  | A
ligging | toilet gesitueerd bij overige toiletten |  | A+
deur toilet | breedte en bediening OK |  | A+
| beugel extra voorziening bij A: geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
wastafel | aangepast model, onderrijdbaar, sensorkraan, goede hoogte, aangepaste syphon | A++
manoeuvreerruimte pot | voor, schuin en naast pot voldoende ruimte | A++
beugels | vaste en opklapbare beugel voorzien tussenafstand 68 cm | OK | OK | OK
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK | OK | OK | OK | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | duurtijd licht aan dient min. 15 minuten te zijn
alarm | extra voorziening bij A : niet aanwezig | NOK | NOK
VDAB/GTB/Werkwinkel - Landschapsburelen |  |  | A+
| het merendeel van de landschapskantoren is inrichtbaar voor rolstoelen | A++
ondergrond | linoleum | A++
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
VDAB/GTB/Werkwinkel - gesprekslokalen | naast sanitair, 3 stuks |  |  | A
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | personeel onvoldoende doorgangsruimte naast tafel (73 cm) en onvoldoende ruimte tussen tafel en wand (120 cm vereist) | niet scorebepalend voor A label
| bezoek: rolstoeltoeg is dit ok |  |  | A
| voor bezoek voldoende ruimte | A++
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A
contrast | glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
Opleidingslokalen |  | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | kan met herschikking aangepast worden | niet scorebepalend voor A label |  |  | ruimte herinrichten zodat wel plaats voor rolstoelgebruiker
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A | onderrijdbare tafel voorzien
didactische ondersteuning | beamer aanwezig |  |  | A
contrast glazen wand | glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
Wachtzaal bij lift rechts | een mix van stoelen met en zonder armleuningen | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte | A++
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Zaal Isabella |  | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm, naast kruk 25 cm ruimte door wand | onvoldoende voor label |  |  |  | deur aan buitenzijde voorzien van een rolloopslot met horizontale beugel
ruimte | voldoende ruimte | A++
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A
gelduidsversterkend systeem | een mobiel systeem is niet aanwezig? | onvoldoende voor label |  |  |  | een mobiel geluidsversterkend systeem voorzien + signalisatie dat dit beschikbaar is
didactische ondersteuning | beamer aanwezig |  |  | A
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
Verdieping +3 VMM, VAPH, Kind en Gezin, VDAB
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen |  | onvoldoende voor label
Algemeen voor looproutes | contrasten: voor alle deuren in de circulatieroutes: contrasten niet aanwezig tussen deuren en wanden (alles wit) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrasten voorzien tussen wand/ deurkader/ deurblad ( vb deuromlijsting in een donkere kleur schilderen
route van 3 liften naar dienst | deuren: ronde deurknop (niet volledig bolvormig) |  |  | A | greep vervangen door goed omgrijpbaar model
| deuren voldoende breed, 2 deuren: naast deurkruk 23 cm | onvoldoende voor label |  |  |  |  | automatisering voorzien of deur volledig in hoek plaatsen
| gangbreedte 140 cm |  |  | A
route naar labo: deur - gang | deur voldoende breed, deur: naast deurkruk 20 cm en deurpomp heel zwaar om te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | pomp correct instellen | automatisering voorzien
| gangbreedte 140 cm |  |  | A
sas van VMM naar VAPH | deuren voldoende breed | A++
| naast deurkruk 24 cm |  |  | A
VMM - lockers bij balie |  | onvoldoende voor label
manoeuvreerruimte | geen enkele locker is bereikbaar wegens te weinig ruimte voor de lockers | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie 3% van de lockers als bereikbaar
VMM - balie |  | onvoldoende voor label
onderrijdbaarheid | balie is gedeeltelijk verlaagd, geen onderrijdbaar deel qua diepte (20 cm), op het verlaagd tablet is er nog een vertikaal schot aanwezig met hoogte 20 cm (tot. Hoogte 94,5 cm). | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een onderrijdbaar deel en neem het schot op het verlaagd tablet weg.
manoeuvreerruimte | voor laag tablet beperkt tot 68 cm | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie voldoende manoevreerruimte voor het verlaagd deel
geluidsversterking | een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden is niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden
VMM - indiv. cockpit zie +2 | 3 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
VMM - teamcockpit zie +2 | 2x 6 pers 1x 4pers |  |  | A
VMM - Landschapsburelen |  |  |  | A
ruimte | inrichtbaar voor rolstoelen | A++
koffiehoek | afgescheiden koffiehoek, enkel hoge tafels aanwezig (onderrijdbare tafels extra voorziening bij A en A+) |  |  |  | voorzie ook enkele gewone tafels die onderrijdbaar zijn.
kopiemachine | kopieermachine in afgesloten ruimte ? |  |  |  | voorzie voldoende ruimte voor kopiemachine ( draaicirke van min. 150 cm)
ondergrond | ondergrond linoleum | A++
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
VMM - Labo |  |  |  | A
deur | voldoende breed, naast deurkruk 20 cm en deurpomp heel zwaar om te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | pomp correct instellen | automatisering voorzien
| Manoeuvreerruimte 140 cm door te smalle gang |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte voor rolstoelen | A++
ondergrond | ondergrond linoleum | A++
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
Kitchenette bij VMM - zie +2 | gesitueerd nabij 3liften, bereikbaar via gang aan ICT, koffieautomaat nieuw type aanwezig |  |  | A | koffieautomaat niet bruikbaar voor blinden
VAPH - balie |  | onvoldoende voor label
onderrijdbaarheid | Balie is beperkt onderrijdbaar (diepte 40) |  |  | A
geluidsversterking | een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden is niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een geluidsverterkend systeem voor slechthorenden + signalisatie
VAPH- indiv. cockpit zie VMM | 2stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
VAPH- teamcockpit zie VMM | 1x 6 pers 2x 4pers |  |  | A
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafel en wand | A++
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A | onderrijdbare tafel voorzien
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
VAPH - Landschapsburelen zie VMM |  |  |  | A
K&G- toiletten: zie +2 ( toilet ICT) |  |  |  | A
K&G- aangepast toilet: zie +2 ( toilet ICT) |  |  |  | A
K&G -balie : zie VLM |  | onvoldoende voor label
K&G borstvoedingslokaal |  | onvoldoende voor label
deur | OK, enkel de stoel beperkt de manoeuvreerruimte |  |  | A
| onvoldoende contrast wand/deur | onvoldoende voor label |  |  |  | contrast tussen wand, deurkader, deurblad te voorzien
| geen signalisatie | onvoldoende voor label |  |  |  | signalisatie voorzien
ruimte | voldoende ruimte | A++
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
K&G lokaal dokter (2 stuks) |  | onvoldoende voor label
deur | ok, de stoel beperkt de manoeuvreerruimte |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte | A++
| onvoldoende contrast wand/deur | onvoldoende voor label |  |  |  | contrast tussen wand, deurkader, deurblad
tafel | tafel: beperkt onderrijdbaar (kabelgoot) |  |  | A
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
VDAB - indiv. cockpit zie VMM | 3 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
VDAB- teamcockpit zie VMM | 1 x 6 pers, 1 x 1+2 pers, 2 x 1+1 pers, 2 x 5 prs, 1 x 8 pers, 1 x 4 pers, 1 x 1+6pers, 1 x 16 pers, 1 x 18 pers, 1 x 20 pers |  |  | A
VDAB - Landschapsburelen zie VMM |  |  |  | A
| tapijt (ok voor A label) |  |  | A
VDAB - testruimte |  | onvoldoende voor label
deur | deurbreedte 87 cm |  |  | A
ruimte | voldoende ruimte tussen tafels | A++
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
tafel | een van de tafels is onderrijdbaar. Bij de vierkante tafels is er onvoldoende ruimte tussen de poten |  |  | A
verlichting | enkel bij A++ een criterium, indien slecht geen A of A++label | NOK | A+
VDAB - vestiaire |  | onvoldoende voor label
| onvoldoende ruimte tussen de rekken (100cm) - | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie de vestiaire (of een deel ervan) bruikbaar voor iedereen : minimaal 120 cm tussen rekken voorzien met op het einde draaimogelijkheid OF tussen 2 rekken 150 cm breedte
VDAB - toiletten : zie +2 rechts |  |  |  | A
VDAB - aangepaste toiletten zie +2 rechts | in dit deel zijn 2 sanitaire blokken aanwezig op 20 meter van elkaar gesitueerd, bij 1 blok is een aangepast toilet aanwezig , dit is voldoende voor een label |  |  | A
Verdieping +4 toren links: wegen en verkeer
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: |  | onvoldoende voor label
contrasten | voor alle deuren in de circulatieroutes: contrasten niet aanwezig tussen deuren en wanden (alles wit) | onvoldoende voor label |  |  |  | Contrast voorzien tussen wand, deurkader en deurblad
route van 3 liften naar dienst onder | gangbreedte 140 cm |  |  | A
| deuren voldoende breed, 1 deur: naast deurkruk 23 cm | onvoldoende voor label |  |  |  | deur automatiseren
route van 3 liften naar dienst rechts | deur voldoende breed | A++
alternatieve route van 3 liften naar afdelingen links (zie +2) | nis |  |  | A
W&V -indiv. Cockpit: zie +3 | 4 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
W&V - teamcockpit: zie +3 | 2 stuks voor 4 personen |  |  | A
W&V - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping + 4 midden: agentschap ondernemen, innovatiecentrum, Flanders Institute & Trade
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet; zie aangepast toilet naast ICT +2, aanvullend: |  | onvoldoende voor label
deur | beperkte zijdelingse opstelruimte ( deur in hoek) | onvoldoende voor label |  |  |  | automatisering voorzien , bediening voldoende ver uit de hoek.
ruimte | ruimte wordt als berging gerbuikt , beperkte zijdelingse transfer en manoeuverrruimte | onvoldoende voor label |  |  |  | toilet niet als bergruimte voorzien
Looproutes/gangen: |  | onvoldoende voor label
deuren in de circulatieroute | deuren op magneetcontact, voldoende breed | A++
| contrasten niet aanwezig tussen deuren en wanden | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie contrast tussen wand/deurblad/deurkader
| tapijten loper voorzien (ok voor A label) |  |  | A
bereikbaarheid vluchtterras |  | onvoldoende voor label
| 2 treden | onvoldoende voor label |  |  |  |  | bereikbaar maken van vluchtterras d.m.v. helling
indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuks voor 2 pers., 1 stuks voor 5 pers, 1 stuk voor 10 pers |  |  | A
Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Balie (2 stuks): zie +3 |  | onvoldoende voor label
Verdieping + 4 Rechts: Vl. Belastingsdienst en Studietoelage
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet |  | onvoldoende voor label
ligging | unisex aangepast toilet in sanitiarblok |  | A+
deur | breedte en bediening ok beugel extra voorziening bij A, geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan de binnenzijde van de deur
| draaislot wel makkelijk bedienbaar |  | A+ |  | slot met verlengde hendel voorzien
| de vuilnisbak beperkt de ruimte naast de deur | onvoldoende voor label |  |  |  | vuilnisbak ophangen ( vrije hoogte onder vuilnisbak min.30cm)
toiletpot | hoogte 52cm |  |  | A
beugels | vaste en opklapbare beugel voorzien, tussenafstand 70 | A++
wastafel | aangepast model, onderrijdbaar, sensorkraan, goede hoogte, aangepast syphon | A++
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK kledinghaak extra voorziening bij A en A+ |  | A+ |  | kledinghaakje voorzien op bereikbare hoogte
licht | sensor |  |  | A |  | duurtijd licht aan dient min. 15 minuten te zijn
alarm | extra voorziening bij A | NOK | NOK
Looproutes/gangen: |  | onvoldoende voor label
Contrasten | onvodoende contrast tussen deur en wand | onvoldoende voor label |  |  |  | contrast voorzien tussen wand, deurkader, deurblad
gang | beperkte breedte (108cm) en hierdoor ook onvoldoende manoevreerruimte aan deuren ( techn lokalen en 2 cockpits) | onvoldoende voor label |  |  |  |  | automatisering voorzien of zeer grote structurele werken
breedte | beperkte breedte (148cm) en hierdoor ook onvoldoende manoevreerruimte aan deuren ( 2 cockpits ) |  | A+
ondergrond | tapijten loper voorzien (ok voor A label) |  |  | A
teamcockpit/bureau: zie +3 | 2 stuks voor 2 pers., 2 stuks voor 6 pers |  |  | A
Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Balie: zie +3 |  | onvoldoende voor label
Verdieping +5 toren links: wegen en verkeer
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
W&V -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
W&V - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuks voor 4 personen |  |  | A
W&V - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +6 toren links: wegen en verkeer onthaal
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
W&V - teamcockpit: zie +3 | 1 stuks voor 2 personen |  |  | A
W&V - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Balie zie +3 |  | onvoldoende voor label
Verdieping +7 toren links: ruimte en erfgoed onthaal
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
R&E- teamcockpit: zie +3 | 1 stuks voor 2 personen |  |  | A
R&E - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +8 toren links: Ruimte en Erfgoed (rechts)+ Wonen Vlaanderen (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
WV -indiv. Cockpit: zie +3 | 1 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
R&E - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuks voor 1 persoon + 2 gasten |  |  | A
WV en R&E - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +9 toren links: Wonen Vlaanderen (rechts)+ Insprectie RO (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
RO -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
RO en WV - teamcockpit: zie +3 | 1 stuk voor 4 personen, 1 stuk voor 5 personen |  |  | A
RO en WV - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Balie : zie +3 |  | onvoldoende voor label
| beperkte manoeurvreeruimte voor de balie (95 cm) | onvoldoende voor label |  |  |  | voldoende manoeuvreerruimte voorzien ( herinrichten ruimte)
| beperkte vrije hoogte (64,5cm), beperkte diepte (20cm) | onvoldoende voor label |  |  |  |  | onderrijdbare balie voorzien
Verdieping +10 toren links: Milieu inspectie (rechts)+ Milieu vergunningen (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
| deur van liften naar kantoren MV links beperkte opstelruimte deur en nis |  |  | A
MI -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 pers. | onvoldoende voor label
MI en MV- teamcockpit/bureu: zie +3 | 2 stuk voor 4 pers., 1 stuk 1 pers. + 2 gasten |  |  | A
RO en WV - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +11 toren links: WSE en Subsidie Agentschap (rechts)+ Landbouw en Visserij (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
LV en AS en WSE -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 pes. | onvoldoende voor label
LV en AS en WSE - teamcockpit/bureau: zie +3 | 2 stuks voor 4 pers. |  |  | A
LV en AS en WSE - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +12 toren links: Landbouw en Visserij (rechts en onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
LV - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 4 pers., 1 voor 1 pers + 2 gasten |  |  | A
LV - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +13 toren links: binnenlands bestuur onthaal (rechts en onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
BB - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 2 pers., 2 voor 1 pers + 2 gasten |  |  | A
BB - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +14 toren links: binnenlands bestuur (rechts en onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
BB - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 4 pers., 1 stuk voor 1 voor 1 pers + 2 gasten pers |  |  | A
BB - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +15 toren links: agentschap natuur en bos, Satellietwerkplekken (rechts), VA-ZG - toezicht volksgezondheid (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
NB -indiv. Cockpit: zie +3 | 1 stuks voor 1 pes. | onvoldoende voor label
BB - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 4 pers. |  |  | A
BB - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +16 toren links: agentschap natuur en bos (rechts en onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
NB -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 pes. | onvoldoende voor label
BB - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 2 pers. |  |  | A
BB - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Veiligheid & evacuatie
Evacuatiestoelen | niet aanwezig | [5 empty] | evacuatiestoelen te voorzien + opleiding en evacuatieprocedure
Bewegwijzering, Signalisatie, infoborden
Herkenbaarheid gebouw | Inkom aan zijde station/bussen functie of naam gebouw niet aanwezig. |  |  |  |  | naam gebouw aanbrengen boven inkom
Bewegwijzering | aanduiding van verschillende diensten is voldoende duidelijk
| deuren naar trappen soms niet aangeduid of met los blad of boven de deur (te hoog) |  |  |  |  | deuren naar trappen aanduiden met pictogram en tekst
bewegwijzering dient in 2 richtingen te werken - dit is niet altijd het geval, personeel hangt dan zelf bewegwijzering
Lokaalaanduiding | vaste lokaalaanduidingen zijn ok
| er zijn nog veel verschillende aanduidingen die door medewerkers zelf worden voorzien (openingsuren of bijkomende info op de verschillende diensten) --> geen uniformiteit (soms te klein lettertype) |  |  |  |  | bijkomende informatieteksten uniformiseren qua lettertype, lettergrootte ed)
Doorlopende tekst en infographics | menu' s in restaurant niet goed leesbaar
grafiek menuteksten aanpassen (geen foto's achter teksten)
Pictogrammen | pictogrammen op toiletdeuren soms niet leesbaar door onvoldoende contrast tussen pictgram en deur (bijv. Jongerenwelzijn) |  |  |  |  | contrast tussen pictogram en deur voorzien
| pictogrammen worden best in combinatie met een naam voorzien |  |  |  |  | pictogrammen worden best in combinatie met een naam voorzien
Leesbaarheid | bord aan balie dat bezetting vergaderzalen aangeeft (verplaatsbaar type met 2 poten) is niet leesbaar door te klein lettertype en heel glanzend. Dit type bord komt op meerdere plaatsen voor) |  |  |  |  | Niet spiegelende infoborden voorzien, voldoende grote teksten.

## Samenvatting werken
VAC LEUVEN | [5 empty] | Kleine ingrepen | Grotere ingrepen
Onderdeel | Omschrijving + werkpunten | A++ | A+ | A | Extra's /aanbevelingen | Actiepunten om het A-label te behalen
BEREIKBAARHEID
Parking | Op niveau -1 zijn 155 parkeerplaatsen aanwezig enkel voor personeel. Personen met een beperking worden wel toegelaten tot de parking.
aanmelding | niet gecontroleerd Voorwaarde A-label: contactpersoon bereikbaar min. via SMS. Hogere labels: via tel en sms via telefoon en SMS. |  |  | ? |  | SMS te voorzien aan videofoon
aanduiding voetgangersstroken | De toegangen naar lifthal worden geaccentueerd met voetgangerstrook (zebra) - de kleur is groen en hierdoor slecht zichtbaar | onvoldoende voor label |  |  |  | herschilderen zebrastroken naar lifthal
Route van ondergrondse parking naar inkomhal | vermits de parkeerplaatsen verspreid zijn bij verschillende liftkernen wordt elk van deze routes bekeken
Route 1 bij parkeerplaats nr 73/72 / 79/78/130/131/133/140/141 | deur naar sas (1 stuk) voldoende breed zware dranger en sluit snel | onvoldoende voor label |  |  |  | sluitertijd bijstellen zodat deuren langzamer sluiten
| lift: oproepknop lift in de hoek | onvoldoende voor label |  |  |  | bijkomende oproepknop aan buitenzijde voldoende ver uit de hoek voorzien
Route 2 bij parkeerplaats nr 97 | deuren van sas (2 stuks) zijn licht bedienbaar maar sluiten snel, sas voldoende groot , 2e sasdeur (badge) met een ronde knop | onvoldoende voor label |  |  |  | sluitertijd bijstellen zodat langzamer sluiten
Voorrijdmogelijkheid | niet expliciet aanwezig, langs straat kan men stoppen | extra voorziening |  |  | voorzie een voorrijdmogelijkheid
Bereikbaarheid inkom & inkomdeur zijde bussen/station (op plan verdiep +1) | de inkom is vlakbij het busstation en treinstation gesitueerd
contrastmarkering | niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering te voorzien
Bereikbaarheid inkom & inkomdeur zijde - Diestsepoort (hoofdinkom)
drukknop alternatieve inkomdeur | De drukknop is aan buitenzijde niet gesignaliseerd | onvoldoende voor label |  |  |  | functie drukknop aan buitenzijde signaleren
contrastmarkering | niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering te voorzien
Bereikbaarheid jongerenwelzijn & inkomdeur | het betreft een aparte toegang aan buitenzijde voor deze dienst.via buitenzijde niet bereikbaar door aanwezigheid enkel trap, er is wel gesignaleerd dat men via de hoofdtoegang moet gaan. De route via de hoofdtoegang is ook niet zelfstandig bruikbaar.
trap buiten | geen leuningen en geen contrastmarkeringen | onvoldoende voor label |  |  | voorzie de trap aan weerszijden van een leuning | min. aan 1 zijde een leuning voorzien op eerste en laatste trede een contrastmarkering voorzien, ook op de aansluiting met het voetpad bovenaan op 60 cm van de trede een noppenmarkering van 60 cm diep
inkomdeur | zeer zwaar te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | trekkracht correct instellen
bruikbaarheid alternatieve route | via carrouseldeur naar binnen , toegangscontrole passeren en een sas met badgesysteem | onvoldoende voor label |  |  |  | zie carrousel en alternatieve deur opmerking: indien de alternatieve route wel zelfstandig bruikbaar zou zijn kan dit wel een A krijgen ? Labelcommissie
| men dient een sas te passeren waarbij de ontgrendeling met badge in de hoek staat (hoogte 125 cm) en de deuren zijn zeer zwaar te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | Personeel: badgelezer voorzien uit de hoek. Trekkracht + sluitertijd deur correct instellen. Wat voor publiek? Krijgen zij eventueel een badge na aanmelding bij balie of werken met een extra bel en ontgrendeling vanuit balie.
VERTIKALE CIRCULATIE
Overbrugging hoogteverschillen
| 3 liften met links een traphal - deze is niet goed vindbaar maar men heeft extra signalisatie aangebracht op de vloer (voetstappen) - het contrast van de voetstappen op de vloer is niet goed. | A++ |  |  | de voetstappen op de grond vervangen door een versie die duidelijk contrasteert met de vloer.
| 2 liften inkom station/bus bevinden zich om de hoek tov traphal en de traphal is niet heel duidelijk vindbaar (afgesloten met een deur en signalisatie boven de deur) |  |  | A | voorzie signalisatie op de deur naar de traphal
Lift rechts (03c) vanuit parking die -1,0 en 1 bediend
lift (zonder bestemmingsbesturing) | oproepknop te dicht in de hoek (28 cm uit de hoek) | onvoldoende voor label |  |  |  |  | bijkomende oproepknop uit de hoek voorzien
| alarm: sms functie dove personen niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | sms functie of alternatief voor dove personen voorzien mbt alarm
Liften 4a en 4b nabij inkom stationzijde | bedienen niv 0,1,2,3 en 4 (5 niveaus) voldoende ruimte voor de liften en voldoende ruimte in de liften, alles ok voor rolstoel en blinde personen
| geen spraaksynthese voorzien | onvoldoende voor label |  |  | spraaksynthese voorzien bij 1 lift (rechts van oproepknop) | min. 1 lift voorzien van spraaksynthese (4a)
| alarm: sms functie of alternatief voor dove personen niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | sms functie of alternatief voor dove personen voorzien mbt alarm
3 liften links
| geen spraaksynthese voorzien | onvoldoende voor label |  |  | spraaksynthese voorzien 1 lift (deze dichtst bij de oproeknop, rechts van knop) | min. 1 lift voorzien van spraaksynthese
| alarm: sms functie of alternatief voor dove personen niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | sms functie of alternatief voor dove personen voorzien mbt alarm
NIVEAU 0
Horizontale circulatie
toegangscontrole | 2x draaikruis en 1 x poortje met voldoende breedte en openingstijd veel glas en geen contrastmarkering aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op het glas
Balie hoofdinkom
onderrijdbaarheid | balie is gedeeltelijk verlaagd, geen onderrijdbaar deel | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een onderrijdbaar verlaagd deel
geleiding voor blinde/slechtziende | geen ribbelgeleiding naar balie en afstand bedraagt meer dan 10 meter | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een ribbelegeleiding van alternatieve inkomdeur tot aan de balie
geluidsversterking | een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden is niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden (mag een compact mobiel systeem zijn) + signalisatie
Loket verkeersbelasting
| Het loket is voorzien van glas, er is geen geluidsversterkend systeem aanwezig en ook geen systeem voor slechthorenden. | onvoldoende voor label |  |  |  | geluidsversterkend systeem voorzien EN specifiek systeem voor slechthorenden + signalisatie
Aangepast toilet bij balie hoofdinkom
deur | breedte en bediening ok beugel extra voorziening bij A geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
beugels | opklapbare beugel komt gelijk met voorzijde pot ipv 20 cm voorbij pot | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een beugel met voldoende lengte (eventueel een model met vloerbevestiging)
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK kledinghaak extra voorziening bij A en A+ geen kledinghaak |  |  |  | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | licht aan min. 15 minuten
Gewone toiletten bij balie hoofdinkom | toiletten makkelijk bereikbaar (geen extra deur/sas voor de toiletten)
deur | deurdranger zwaar te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | trekkracht dranger instellen
| onvoldoende contrast tussen deur en wand | onvoldoende voor label |  |  |  | derbalden herkenbaar maken voor slechtziende personen door bijv. Accent achter kruk aan te brengen in lichte kleur.
licht | geen goede verlichting (schaduwvorming, lux) | OK voor A maar onvoldoende voor A+ label |  |  | verlichting verbeteren
kledinghaak | extra voorziening bij A++ : geen kledinghaak aanwezig | NOK |  |  | voorzie een kleingghaak
EHBO lokaal | gesitueerd bij balie, deur met badge, en voldoende ruimte in het lokaal dranger sluit onmiddellijk de deur en is redelijk zwaar | onvoldoende voor label |  |  |  | trekkracht dranger en sluitertijd trager instellen
Multifunctionele ruimte 01 | vlakbij hoofdinkom en balie
geluidsversterkend systeem voor slechthorenden | niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | geluidsversterkend systeem voorzien voor slechthorende personen (eventueel mobiel)
Jongerenwelzijn - wachtzaal
| niet bereikbaar voor rolstoel/kinderwagen van buitenaf, wachtzaal voorzien van 2 deuren en een klein loket met openschuifbaar glas, voor het loket staat een zetel beide deuren onvoldoende ruimte naast deurkruk de wachtzaal biedt sowieso geen ruimte voor een rolstoel/kinderwagen om te wachten (de wachtzaal is te klein om deze functie te vervullen) geen geluidsversterkend systeem voor slechthorenden | onvoldoende voor label |  |  |  | deur vervangen door een deur die niet moet bediend worden voorzie een ruimte voor een rolstoelgebruiker/kinderwagen zetel weg voor loket voorzie een geluidsversterkend systeem + signalisatie
Jongerenwelzijn - gangen
| de gangen zijn 156 cm breed en er staan 3 stoelen opgesteld in de gang om te wachten, als de stoelen in gebruik zijn wordt de vrije doorgang beperkt tot 85 cm (75 cm voor stoel in gebruik). |  |  | A | min. 1 stoel verwijderen
Jongerenwelzijn - Lokaal (bur 01.06) | 2 werkplekken en volledige glazen scheidingswand met gang
| onvoldoende contrastmarkering op glazen wand (smal grijs lijntje aangebracht als contrast) | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een contrastmarkering op heup- en ooghoogte
Jongerenwelzijn - Aangepast toilet
algemeen | aangepast toilet is tevens damestoilet, in deze setting dient eigenlijk het aangepast toilet unisex te zijn met nog eens een apart gewoon toilet voor dames en een voor heren. |  |  | A | op aangepast toilet enkel een pictogram rolstoel voorzien of een rolstoel + dames + heren pictogram
sasdeur | deur voldoende breed sluit snel | onvoldoende voor label |  |  |  | sluitertijd correct instellen
| onvoldoende manoeuvreerruimte aan buitenzijde deur | onvoldoende voor label |  |  |  |  | te klein sas, kan enkel opgelost worden door muur tussen sas en gang weg te werken
| beugel extra voorziening bij A geen horiz. beugel binnenzijde deur | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK kledinghaak extra voorziening bij A en A+ geen kledinghaak |  |  |  | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | dient min. 15 min. te branden
Auditorium 124 personen (+11 opklapbare zitjes achteraan) | bereikbaar via niveau 0 (hoofdinkom) en via +1 (zijde busstation). Via niveau 0 voor rolstoelgebruiker bereikbaar via hefplateaulift .
toegang via niv 0 - bereikbaarheid voorruimte via een hefplateaulift | trap en hefplateaulift aanwezig niet evenwaardig aangeboden (hefplateaulift "verborgen" achter deur) |  |  | A | evenwaardig aanbieden door hefplateau meer zichtbaar te maken (deur verwijderen)
| deur te ontgrendelen met hulp omdat knop in hoek zit (19 cm uit hoek), de knop is moielijk vindbaar (om de hoek) en de deur is voorzien van een dranger, zeer zwaar en sluit heel snel, bijkomend moet nog eens een horizontale staaf naar boven bewogen worden (omslachtig) om het plateau te kunnen betreden |  | onvoldoende voor label |  |  | de toegangsdeur zou automatisch moeten ontgrendelen evenals de horizontale staaf is te optimaliseren
trap | treden zijn bekleed met zwart tapijt, niet verlicht en geen leuning voorzien |  | onvoldoende voor label |  |  | treden zichtbaar maken dmv contrast en/of verlichting
geluidsversterkend systeem voor slechthorenden | aanwezig? | aanwezig? Mobiel systeem verplicht voor A, aanwezigheid kenbaar maken in zaal |  |  |  | Mobiel systeem verplicht voor A, aanwezigheid kenbaar maken in zaal, nog beter is om een permanent geluidsversterkend systeem te voorzien.
Verdieping +1
Balie station/bus zijde | zie balie hoofdinkom niveau 0 | onvoldoende voor label
Aangepast toilet bij balie zijde station/bus (niv +1)
deur | breedte en bediening ok beugel extra voorziening bij A geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK kledinghaak extra voorziening bij A en A+: geen kledinghaak | NOK |  |  | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | licht aan gedurende min. 15 min.
Werkwinkel | vlakbij inkom station/buszijde, makkelijk bereikbaar
| geen geluidsversterkend systeem |  | onvoldoende voor label |  |  | geluidsversterkend systeem voorzien (kan een compact mobiel ringleidingssysteem voor korte afstanden zijn) + aanwezigheid aanduiden
hoek met computers | 10 computers vrij raadpleegbaar beperkt onderirjdbaar qua hoogte (66,5 cm) en qua breedte niet onderrijdbaar (71,5 cm) |  | onvoldoende voor label |  |  | onderrijdbare tafels voorzien
PWA | bereikbaar via inkomhal station/bus, onmiddellijk links
deur naar PWA zone | voldoende breedte (93 cm) beperkte ruimte naast kruk (28 cm) en dranger die de deur zeer snel sluit |  | onvoldoende voor label |  |  |  | automatisatie voorzien met knop die voldoende ver uit inwendige hoek staat
| aan zijde PWA geen contrast tussen deurblad en wand (beiden wit) |  | onvoldoende voor label |  |  | contrastmarkering aanbrengen
informeel overleg | onvoldoende manoeuvreerruimte om deur te bedienen deurbreedte 87 cm |  | onvoldoende voor label |  |  |  | deur naar buiten laten draaien ipv naar binnen
Contrast | contrasten op glazen wanden ontbreken, enkel een gezandstraalde folie voorzien |  | onvoldoende voor label |  |  | contrasten aanbrengen op glazen wanden en deuren
Aangepast toilet bij restaurant
deur toilet | breedte en bediening ok beugel extra voorziening bij A geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
beugels | vaste en opklapbare beugel voorzien tussenafstand 77 cm (te groot) | NOK | OK | OK | hang de beugels op correcte tussenafstand
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK geen kledinghaak | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een kledinghaak
Jongerenwelzijn
| badge in de hoek |  | onvoldoende voor label |  |  |  | badge uit hoek plaatsen (en op goede hoogte )
| geen contrast tussen deur en wand |  | onvoldoende voor label |  |  | contrast aanbrengen
| koffiehoek geïntegreerd in landschap, niet akoestisch gescheiden |  | onvoldoende voor label |  |  | akoestische scheiding tussen koffiehoek en kantoren
open landschapsburelen 2 | 4 personen in landschap 115 cm tussen tafel en kast | inrichtbaar tot toegankelijk lokaal |  |  |  | kast op kop bureautafel plaatsen indien medewerker met rolstoel
installatiegeluid | installatiegeluid ventilatie duidelijk storend aanwezig |  | onvoldoende voor label |  | geluid ventilatie optimaliseren
Verdieping +2
Aangepast toilet bij 3 liften
ligging | toilet gesitueerd bij overige toiletten damestoilet = aangepast toilet, wel bereikbaar via een neutrale zone Normaal moet aangepast toilet unisex zijn en voor personeel een apart gewoon dames toilet en herentoilet. |  |  | A | op aangepast toilet enkel een pictogram rolstoel voorzien of een rolstoel + dames + heren pictogram
deur toilet | breedte OK zijdelingse opstelruimte niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | deur spiegelen
| beugel extra voorziening bij A: geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK geen kledinghaak, wc papier hangt te ver | onvoldoende voor label |  |  | voorzie een kledinghaak | wc papier dichterbij hangen
licht | sensor |  |  | A |  | duurtijd licht aan dient min. 15 minuten
Looproutes/gangen
| contrasten niet aanwezig tussen deuren en wanden | onvoldoende voor label |  |  |  | contrast voorzien tussen alle witte deuren en witte wanden; deze opmerking geldt voor alle deuren die vaak door personeel en publiek gefrequenteerd worden op ALLE verdiepingen.
Integrale jeugdhulp - indiv. cockpit | 2 stuks voor 1 persoon , prestatiedrempel: 1 is rolstoeltoegankelijk
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Integrale jeugdhulp - teamcockpit | 2x 6 pers 1x 4pers prestatiedrempel: 1 v/d 2 moet voldoen, inrichting niet
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie voldoet niet) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Integrale jeugdhulp - ontvangstruimten | 2 stuks van 4 pers. prestatiedrempel: 1 v/d 2 moet voldoen, inrichting ook = OK
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Aangepast toilet naast ICT
| beugel extra voorziening bij A: geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK | OK | OK | OK | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | duurtijd licht aan dient min. 15 minuten te zijn
VLM - balie
onderrijdbaarheid | balie is gedeeltelijk verlaagd, geen onderrijdbaar deel qua diepte (20 cm), op het verlaagd tablet is er nog een vertikaal schot aanwezig met hoogte 20 cm (tot. Hoogte 94,5 cm). | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een onderrijdbaar deel en neem het schot op het verlaagd tablet weg.
geleiding voor blinde/slechtziende | geen ribbelgeleiding naar balie | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een ribbelegeleiding van alternatieve inkomdeur tot aan de balie
geluidsversterking | een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden is niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden
VLM - Vergaderzaal | 1 stuks - hoeveel personen 8? 1 stuk 10 personen (bezet) prestatiedrempel: 1 v/d 2 moet voldoen, inrichting ook = OK
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A | onderrijdbare tafel voorzien
contrast | glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
VLM - Koffiehoek
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
VLM - indiv. cockpit | 2 stuks voor 1 persoon prestatiedrempel: 1 rolstoeltoegankelijk te voorzien, inrichting telt niet mee voor A label
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
VLM - teamcockpit | 2x 6 pers 1x 4pers
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A | onderrijdbare tafel voorzien
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
VLM - indiv. cockpit | 3 stuks voor 1 persoon , min. 1 moet voldoen
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Aangepast toilet rechts | in dit deel zijn 2 sanitaire blokken aanwezig op 20 meter van elkaar gesitueerd, bij 1 blok is een aangepast toilet aanwezig , dit is voldoende voor een label
| beugel extra voorziening bij A: geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan binnenzijde deur
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK | OK | OK | OK | voorzie een kledinghaak
licht | sensor |  |  | A |  | duurtijd licht aan dient min. 15 minuten te zijn
VDAB/GTB/Werkwinkel - gesprekslokalen | naast sanitair, 3 stuks
contrast | glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Opleidingslokalen
ruimte | kan met herschikking aangepast worden | niet scorebepalend voor A label |  |  | ruimte herinrichten zodat wel plaats voor rolstoelgebruiker
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A | onderrijdbare tafel voorzien
contrast glazen wand | glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Wachtzaal bij lift rechts | een mix van stoelen met en zonder armleuningen
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
Zaal Isabella
deur | deurbreedte 87 cm, naast kruk 25 cm ruimte door wand | onvoldoende voor label |  |  |  | deur aan buitenzijde voorzien van een rolloopslot met horizontale beugel
gelduidsversterkend systeem | een mobiel systeem is niet aanwezig? | onvoldoende voor label |  |  |  | een mobiel geluidsversterkend systeem voorzien + signalisatie dat dit beschikbaar is
Verdieping +3 VMM, VAPH, Kind en Gezin, VDAB
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen
Algemeen voor looproutes | contrasten: voor alle deuren in de circulatieroutes: contrasten niet aanwezig tussen deuren en wanden (alles wit) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrasten voorzien tussen wand/ deurkader/ deurblad ( vb deuromlijsting in een donkere kleur schilderen
route van 3 liften naar dienst | deuren: ronde deurknop (niet volledig bolvormig) |  |  | A | greep vervangen door goed omgrijpbaar model
| deuren voldoende breed, 2 deuren: naast deurkruk 23 cm | onvoldoende voor label |  |  |  |  | automatisering voorzien of deur volledig in hoek plaatsen
route naar labo: deur - gang | deur voldoende breed, deur: naast deurkruk 20 cm en deurpomp heel zwaar om te bedienen | onvoldoende voor label |  |  |  | pomp correct instellen | automatisering voorzien
VMM - lockers bij balie
manoeuvreerruimte | geen enkele locker is bereikbaar wegens te weinig ruimte voor de lockers | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie 3% van de lockers als bereikbaar
VMM - balie
onderrijdbaarheid | balie is gedeeltelijk verlaagd, geen onderrijdbaar deel qua diepte (20 cm), op het verlaagd tablet is er nog een vertikaal schot aanwezig met hoogte 20 cm (tot. Hoogte 94,5 cm). | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een onderrijdbaar deel en neem het schot op het verlaagd tablet weg.
manoeuvreerruimte | voor laag tablet beperkt tot 68 cm | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie voldoende manoevreerruimte voor het verlaagd deel
geluidsversterking | een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden is niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden
VMM - indiv. cockpit zie +2 | 3 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
VMM - teamcockpit zie +2 | 2x 6 pers 1x 4pers
VMM - Landschapsburelen
koffiehoek | afgescheiden koffiehoek, enkel hoge tafels aanwezig (onderrijdbare tafels extra voorziening bij A en A+) |  |  |  | voorzie ook enkele gewone tafels die onderrijdbaar zijn.
kopiemachine | kopieermachine in afgesloten ruimte ? |  |  |  | voorzie voldoende ruimte voor kopiemachine ( draaicirke van min. 150 cm)
VMM - Labo
deur | voldoende breed, naast deurkruk 20 cm en deurpomp heel zwaar om te bedienen |  |  | A |  | pomp correct instellen | automatisering voorzien
Kitchenette bij VMM - zie +2 | gesitueerd nabij 3liften, bereikbaar via gang aan ICT, koffieautomaat nieuw type aanwezig |  |  | A | koffieautomaat niet bruikbaar voor blinden
VAPH - balie
geluidsversterking | een geluidsversterkend systeem voor slechthorenden is niet aanwezig | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie een geluidsverterkend systeem voor slechthorenden + signalisatie
VAPH- indiv. cockpit zie VMM | 2stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
VAPH- teamcockpit zie VMM | 1x 6 pers 2x 4pers
tafel | onderrijdbare hoogte beperkt tot 68,5 cm ipv 70 cm |  |  | A | onderrijdbare tafel voorzien
VAPH - Landschapsburelen zie VMM
K&G- toiletten: zie +2 ( toilet ICT)
K&G- aangepast toilet: zie +2 ( toilet ICT)
K&G -balie : zie VLM |  | onvoldoende voor label
K&G borstvoedingslokaal |  | onvoldoende voor label
| onvoldoende contrast wand/deur | onvoldoende voor label |  |  |  | contrast tussen wand, deurkader, deurblad te voorzien
| geen signalisatie | onvoldoende voor label |  |  |  | signalisatie voorzien
K&G lokaal dokter (2 stuks)
| onvoldoende contrast wand/deur | onvoldoende voor label |  |  |  | contrast tussen wand, deurkader, deurblad
VDAB - indiv. cockpit zie VMM | 3 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
VDAB- teamcockpit zie VMM | 1 x 6 pers, 1 x 1+2 pers, 2 x 1+1 pers, 2 x 5 prs, 1 x 8 pers, 1 x 4 pers, 1 x 1+6pers, 1 x 16 pers, 1 x 18 pers, 1 x 20 pers
VDAB - testruimte
| glazen wanden onvoldoende contrast op heup-en ooghoogte (gezandstraalde folie) | onvoldoende voor label |  |  |  | contrastmarkering voorzien op oog-en heuphoogte
VDAB - vestiaire
| onvoldoende ruimte tussen de rekken (100cm) - | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie de vestiaire (of een deel ervan) bruikbaar voor iedereen : minimaal 120 cm tussen rekken voorzien met op het einde draaimogelijkheid OF tussen 2 rekken 150 cm breedte
VDAB - toiletten : zie +2 rechts
VDAB - aangepaste toiletten zie +2 rechts | in dit deel zijn 2 sanitaire blokken aanwezig op 20 meter van elkaar gesitueerd, bij 1 blok is een aangepast toilet aanwezig , dit is voldoende voor een label
Verdieping +4 toren links: wegen en verkeer
Gewone toiletten zie 0
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2
Looproutes/gangen:
contrasten | voor alle deuren in de circulatieroutes: contrasten niet aanwezig tussen deuren en wanden (alles wit) | onvoldoende voor label |  |  |  | Contrast voorzien tussen wand, deurkader en deurblad
route van 3 liften naar dienst onder | deuren voldoende breed, 1 deur: naast deurkruk 23 cm | onvoldoende voor label |  |  |  | deur automatiseren
W&V -indiv. Cockpit: zie +3 | 4 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
W&V - teamcockpit: zie +3 | 2 stuks voor 4 personen |  |  | A
W&V - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping + 4 midden: agentschap ondernemen, innovatiecentrum, Flanders Institute & Trade
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet; zie aangepast toilet naast ICT +2, aanvullend: |  | onvoldoende voor label
deur | beperkte zijdelingse opstelruimte ( deur in hoek) | onvoldoende voor label |  |  |  | automatisering voorzien , bediening voldoende ver uit de hoek.
ruimte | ruimte wordt als berging gerbuikt , beperkte zijdelingse transfer en manoeuverrruimte | onvoldoende voor label |  |  |  | toilet niet als bergruimte voorzien
Looproutes/gangen: |  | onvoldoende voor label
| contrasten niet aanwezig tussen deuren en wanden | onvoldoende voor label |  |  |  | voorzie contrast tussen wand/deurblad/deurkader
bereikbaarheid vluchtterras |  | onvoldoende voor label
| 2 treden | onvoldoende voor label |  |  |  |  | bereikbaar maken van vluchtterras d.m.v. helling
indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuks voor 2 pers., 1 stuks voor 5 pers, 1 stuk voor 10 pers |  |  | A
Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Balie (2 stuks): zie +3 |  | onvoldoende voor label
Verdieping + 4 Rechts: Vl. Belastingsdienst en Studietoelage
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet
deur | breedte en bediening ok beugel extra voorziening bij A, geen horizontale beugel aanwezig | NOK | NOK |  | voorzie een horizontale beugel aan de binnenzijde van de deur
| draaislot wel makkelijk bedienbaar |  | A+ |  | slot met verlengde hendel voorzien
| de vuilnisbak beperkt de ruimte naast de deur | onvoldoende voor label |  |  |  | vuilnisbak ophangen ( vrije hoogte onder vuilnisbak min.30cm)
inrichtingsdetaillering | zeep, papier en spiegel OK kledinghaak extra voorziening bij A en A+ |  | A+ |  | kledinghaakje voorzien op bereikbare hoogte
licht | sensor |  |  | A |  | duurtijd licht aan dient min. 15 minuten te zijn
Looproutes/gangen: |  | onvoldoende voor label
Contrasten | onvodoende contrast tussen deur en wand | onvoldoende voor label |  |  |  | contrast voorzien tussen wand, deurkader, deurblad
gang | beperkte breedte (108cm) en hierdoor ook onvoldoende manoevreerruimte aan deuren ( techn lokalen en 2 cockpits) | onvoldoende voor label |  |  |  |  | automatisering voorzien of zeer grote structurele werken
teamcockpit/bureau: zie +3 | 2 stuks voor 2 pers., 2 stuks voor 6 pers |  |  | A
Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Balie: zie +3 |  | onvoldoende voor label
Verdieping +5 toren links: wegen en verkeer
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
W&V -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
W&V - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuks voor 4 personen |  |  | A
W&V - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +6 toren links: wegen en verkeer onthaal
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
W&V - teamcockpit: zie +3 | 1 stuks voor 2 personen |  |  | A
W&V - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Balie zie +3 |  | onvoldoende voor label
Verdieping +7 toren links: ruimte en erfgoed onthaal
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
R&E- teamcockpit: zie +3 | 1 stuks voor 2 personen |  |  | A
R&E - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +8 toren links: Ruimte en Erfgoed (rechts)+ Wonen Vlaanderen (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
WV -indiv. Cockpit: zie +3 | 1 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
R&E - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuks voor 1 persoon + 2 gasten |  |  | A
WV en R&E - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +9 toren links: Wonen Vlaanderen (rechts)+ Insprectie RO (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
RO -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 persoon | onvoldoende voor label
RO en WV - teamcockpit: zie +3 | 1 stuk voor 4 personen, 1 stuk voor 5 personen |  |  | A
RO en WV - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Balie : zie +3 |  | onvoldoende voor label
| beperkte manoeurvreeruimte voor de balie (95 cm) | onvoldoende voor label |  |  |  | voldoende manoeuvreerruimte voorzien ( herinrichten ruimte)
| beperkte vrije hoogte (64,5cm), beperkte diepte (20cm) | onvoldoende voor label |  |  |  |  | onderrijdbare balie voorzien
Verdieping +10 toren links: Milieu inspectie (rechts)+ Milieu vergunningen (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
| deur van liften naar kantoren MV links beperkte opstelruimte deur en nis |  |  | A
MI -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 pers. | onvoldoende voor label
MI en MV- teamcockpit/bureu: zie +3 | 2 stuk voor 4 pers., 1 stuk 1 pers. + 2 gasten |  |  | A
RO en WV - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +11 toren links: WSE en Subsidie Agentschap (rechts)+ Landbouw en Visserij (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +4 |  | onvoldoende voor label
LV en AS en WSE -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 pes. | onvoldoende voor label
LV en AS en WSE - teamcockpit/bureau: zie +3 | 2 stuks voor 4 pers. |  |  | A
LV en AS en WSE - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +12 toren links: Landbouw en Visserij (rechts en onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
LV - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 4 pers., 1 voor 1 pers + 2 gasten |  |  | A
LV - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +13 toren links: binnenlands bestuur onthaal (rechts en onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
BB - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 2 pers., 2 voor 1 pers + 2 gasten |  |  | A
BB - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +14 toren links: binnenlands bestuur (rechts en onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
BB - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 4 pers., 1 stuk voor 1 voor 1 pers + 2 gasten pers |  |  | A
BB - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +15 toren links: agentschap natuur en bos, Satellietwerkplekken (rechts), VA-ZG - toezicht volksgezondheid (onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
NB -indiv. Cockpit: zie +3 | 1 stuks voor 1 pes. | onvoldoende voor label
BB - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 4 pers. |  |  | A
BB - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Verdieping +16 toren links: agentschap natuur en bos (rechts en onder)
Gewone toiletten zie 0 |  |  |  | A
Aangepast toilet bij 3 liften en toilet bij VMM- zie +2 |  | onvoldoende voor label
Looproutes/gangen: zie +11 |  | onvoldoende voor label
NB -indiv. Cockpit: zie +3 | 2 stuks voor 1 pes. | onvoldoende voor label
BB - teamcockpit/bureau: zie +3 | 1 stuk voor 2 pers. |  |  | A
BB - Landschapsburelen: zie +3 |  |  |  | A
Kitchenette - zie +2 |  |  |  | A
Veiligheid & evacuatie
Evacuatiestoelen | niet aanwezig |  |  |  |  | evacuatiestoelen te voorzien + opleiding en evacuatieprocedure
Bewegwijzering, Signalisatie, infoborden
Herkenbaarheid gebouw | Inkom aan zijde station/bussen functie of naam gebouw niet aanwezig. |  |  |  |  | naam gebouw aanbrengen boven inkom
Bewegwijzering | deuren naar trappen soms niet aangeduid of met los blad of boven de deur (te hoog) |  |  |  |  | deuren naar trappen aanduiden met pictogram en tekst
Lokaalaanduiding | vaste lokaalaanduidingen zijn ok
| er zijn nog veel verschillende aanduidingen die door medewerkers zelf worden voorzien (openingsuren of bijkomende info op de verschillende diensten) --> geen uniformiteit (soms te klein lettertype) |  |  |  |  | bijkomende informatieteksten uniformiseren qua lettertype, lettergrootte ed)
Doorlopende tekst en infographics | menu' s in restaurant niet goed leesbaar |  |  |  |  | grafiek menuteksten aanpassen (geen foto's achter teksten)
Pictogrammen | pictogrammen op toiletdeuren soms niet leesbaar door onvoldoende contrast tussen pictgram en deur (bijv. Jongerenwelzijn) |  |  |  |  | contrast tussen pictogram en deur voorzien
| pictogrammen worden best in combinatie met een naam voorzien |  |  |  |  | pictogrammen worden best in combinatie met een naam voorzien
Leesbaarheid | bord aan balie dat bezetting vergaderzalen aangeeft (verplaatsbaar type met 2 poten) is niet leesbaar door te klein lettertype en heel glanzend. Dit type bord komt op meerdere plaatsen voor) |  |  |  |  | Niet spiegelende infoborden voorzien, voldoende grote teksten.