## 5a
Organisatie | Naam | CO2besparing
Albe | Plafondisolatie | 13.16
| Stookplaatsrenovatie | 14.24
| Ventilatie frequentiegestuurd | 11.15
| Schrijnwerkrenovatie: enkel glas vervangen | 11.32
| Vloerisolatie | 9.45
Alderande Wonen | Warmtepomp en woningsstations | 2.72
| Zonnepanelen | 2.58
| Uitbreiding sturing/regeling | 1.68
| Centraliseren warmteproductie én warmtepomp | 2.9
| Spouwmuur isolatie | 1.7
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria | Relighting | 149.69
| Stookplaatsrenovatie | 154.98
| Plaatsen WKK | 127.67
| Plaatsen PV | 137.29
| Plaatsen windmolen | 523.6
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Autonome Verzorgingsinstelling | Vervangen ramen met dubbele beglazing van de 1e generatie door driedubbel glas | 79.9
| Renovatie van ramen | 75.86
| Renovatie van luchtgroepen | 202.73
| Ontkoppelen van SWW | 96.54
| Spouwmuurisolatie | 182.01
Algemeen Ziekenhuis Diest | Vervanging 3 luchtgroepen door moderne toestellen met WTW | 45.69
| Relighting T5 TL | 46.16
| Stookplaatsrenovatie | 143.14
| Muurisolatie | 66.77
| Muurisolatie | 46.22
Algemeen Ziekenhuis Groeninge | Isolatie stookplaats kleine leidingen | 5.03
| Isolatie stookplaats grote leidingen | 4.26
| PV installeren op dak | 131.44
| Isolatie Stoomleidingen | 4.25
| CO2-regeling cafetaria | 16.45
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent | Monitoring | 91.96
| Plaatsen open koeltoren in het koelcircuit | 32.67
| Sensibilisering | 70.51
| Monitoring | 20.87
| Plaatsen open koeltoren in het koelcircuit | 32.67
Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna | WR Ventilatie | 34.86
| Frequentiegestuurde pompen | 33.27
| PV-panelen | 178.56
| Relighting | 228.22
| Spouwmuurisolatie | 140.93
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth, Zottegem | Spouwmuurisolatie | 79.33
| Stookplaatsrenovatie | 91.18
| WKK | 266.58
| Optimalisatie HVAC sturing | 226.65
| Relighting | 96.67
Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas | Sensibilering | 55.29
| Plaatsen PV panelen | 125.17
| Warmtepomp | 91.8
| WKK | 104.83
| Windmolen | 680
Alvinnenberg | PV-panelen | 2.52
| PV-panelen | 2.49
| PV-panelen | 2.49
| Vloerisolatie | 3.29
| PV-panelen | 2.49
Andante | PV panelen dak gemeenschap | 1.82
| PV-panelen plat dak | 3.71
| Stookplaatsrenovatie | 2.53
| Herdimensioneren verwarming | 0.66
| PV panelen | 3.14
Apart | Spouwisolatie administratief gedeelte | 1.17
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | 1.71
| Isolatie zijgevel en achtergevel | 1.91
| Renovatie dak met isolatie | 1.01
| Dakisolatie werkplaats | 1.46
Arcade | Isoleren hellend dak | 11.62
| PV-installatie | 3.18
| Spouwmuurisolatie | 0.95
| Relighting TL armaturen | 0.74
| Isoleren hellend dak | 3.23
Asster | Spouwmuurisolatie | 30.92
| Spouwmuurisolatie | 25.69
| Vervangen ketels | 25.99
| Spouwmuurisolatie | 32.63
| Spouwmuurisolatie | 47.06
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HALEN | Zonnepanelen | 1.52
| Isoleren van de leidingen | 0.83
| Isoleren van de gevel | 2.23
| Isoleren van het hellende dak | 1.31
| Plaatsen van thermostatische kranen | 0.75
Avalon | PV-installatie | 3.28
| Relighting | 1.87
| Instellingen kamerthermostaat aanpassen | 0.91
| Isolatie appendages | 3.01
| PV-installatie | 0.82
Ave Regina | PV-zonnepanelen | 3.84
| Spouwmuurisolatie | 4.61
| Gaswarmtepomp | 4.09
| Gasadsorptiewarmtepomp | 7.9
| Isolatie plat dak oud gebouwdeel | 5.64
Avondrust | Stookplaatsrenovatie | 3.89
| Relighting TL armaturen | 1.49
| Relighting halogeen- en spaarlamparmaturen | 0.86
| Optimaliseren tijdsregeling verwarmingskringen | 7.94
| Isoleren leidingen | 0.81
Avondzegen | Omkoppeling bestaande installatie op nieuwe installatie | 12.83
| Relighting | 21.8
| Monitoring | 5.03
| PV-installatie | 9.72
| WKK | 41.89
AZ Rivierenland (vroeger Sint-Jozefkliniek) | Optimaliseren regeling door monitoring en trending | 84.5
| Relighting | 66.53
| Plaatsen van zonnepanelen | 100.15
| Stookplaatsrenovatie | 175.5
| Optimaliseren regeling WKK | 136.47
Az Sint-Lucas & Volkskliniek | Relighting | 177.34
| Renovatie koelcentrale blok HIJ | 111.04
| Spouwmuurisolatie Blok M | 0
| Spouwmuurisolatie Blok K | 0
| Zonnepanelen op blok C, M en W | 64.94
Begeleidingscentrum Bethanie Vzw | M5 - Spouwmuurisolatie | 0.15
| M2 - Ramen aan vervanging toe door beschadiging of enkel glas | 0.02
| M1 - Relamping | 0.85
| M4 - Studie voor het opdelen van de CV installatie in zones | 0.22
| M3 - PV-panelen plaatsen | 2.75
Begeleidingscentrum Sint - Elisabeth | Muurisolatie buitenzijde | 20.18
| PV-panelen | 11.79
| Stookplaatsrenovatie | 7.65
| Spouwmuurisolatie | 13.96
| PV | 12.47
Begeleidingscentrum Stappen | Energiemonitoringsysteem | 1.92
| Extra raam achter enkele beglazing | 0.19
| Energiemonitoring | 0.53
| Isoleren van leidingen en hydraulische eenheden | 1
| Radiatorfolie | 0.31
Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg | Isoleren appendages | 18.84
| Energiemonitoring | 18.82
| Buitenmuurisolatie | 31.61
| Relighting | 13.35
| Energiemonitoring | 26.28
Beschut Wonen Brugge | Plaatsen PV panelen | 2.32
| Stookplaatsrenovatie | 3.32
| Vervangen verwarmingsketel | 3.51
| Isolatie platte daken | 4.85
| Plaatsen PV panelen | 2.65
Buseloc | muurisolatie kantoor en werkplaats | 10.48
| dubbel glas | 4
| PV-panelen | 5.34
| Isolatie zolder | 29.49
| Relighting | 11.31
Centra Voor Opvang En Begeleiding - Annuntiaten Heverlee | Plaatsen zonnepanelen | 2.87
| Stookplaatsrenovatie | 6.67
| Isoleren vloer boven kelder | 2.77
| Isoleren volle muren via buitenmuurisolatie | 3.92
| Plaatsen van zonnepanelen | 2.72
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde | Herbeglazing niet gebruikte deel | 4.17
| Buitenmuurisolatie | 4.48
| Vloerisolatie | 4.44
| Relamping | 4.28
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | 2.6
Centrum Algemeen Welzijnswerk Noord-West-Vlaanderen | M5 - PV-panelen | 2.89
| M8 - Renovatie beglazing+buitenschrijnwerk | 4.96
| M3 - Stookplaatsrenovatie bureel gedeelte | 3.33
| M7 - Dakisolatie | 2.92
| M4 - Vervangen van de gaskachels door een CV ketel met radiatoren | 2.98
Centrum Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen | Optimalisatie regeling ventilatie | 3.47
| WKK | 9.18
| Spouwmuurisolatie | 3.56
| Zonnepanelen | 4.86
| Muurisolatie | 5.85
Centrum Ambulante Diensten | Isoleren buitenmuren | 2.25
| Isoleren buitengevel | 3.6
| Isoleren daken | 3.83
| Isoleren plat dak | 2.84
| Stookplaatsrenovaties | 5.11
Centrum Ganspoel | Inkoppeling oude stookplaats | 15.35
| Stookplaatsrenovatie | 11.85
| Verlichting | 10.73
| PV-installatie | 29.8
| Stookplaatsrenovatie | 14.36
Centrum Jongeren- En Gezinsbegeleiding Van Zuid-West-Vlaanderen | Binnenmuurisolatie | 1.18
| Muurisolatie | 2.03
| Fotovoltaïsche panelen | 2.45
| Spouwmuurisolatie | 1.37
| VRV klimaatregeling | 3.36
Centrum Van De Oostkust Voor Revalidatie En Welzijnszorg | Verplaatsen thermostaten | 0.61
| Aanpassen klokregeling CV | 3.18
| Relighting | 0.95
| Dakisolatie | 4.34
| Plaatsen van PV-installatie op het dak | 3.07
Centrum Voor Algemeen Welzijnswerk Antwerpen | Ventilatie aanpassen | 14.88
| Stookplaatsrenovatie | 13.36
| PV-installatie plaatsen | 14.65
| Muurisolatie | 7.13
| Stookplaatsrenovatie | 7.82
Centrum Voor Ambulante Revalidatie Accent | Vervangen van verlichting | 1.82
| Vernieuwen van schrijnwerk | 0.76
| Vervangen oude stookketel | 2.76
| Plaatsen van spouwmuurisolatie | 2.29
| Vervangen oude stoukketel | 2.76
Centrum Voor Ambulante Revalidatie De Schakel - Wetteren | Regelmatig onderhoud luchtgroep | 0.68
| Zonnepanelen | 1.88
| GBS doorlichten | 0.73
| Verlagen warmtesensoren | 0.73
| Plaatsen Led verlichting | 0.23
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen | Dak isoleren | 4.62
| Gevels extra isoleren | 1.5
| Aanpassing klokuren en stooklijn | 4.42
| PV-installatie plaatsen | 1.08
| Stooklijn verlagen | 4.42
Christoforusgemeenschap | Spouwmuurisolatie | 3.23
| Isolatie muur | 5.79
| Isolatie muur | 8.57
| Zonnepanelen | 1.73
| Windmolen | 2.63
Compostela | M6 - Buitenmuurisolatie | 40.98
| M4 - Stookplaatsrenovatie | 40.46
| M2 - Stookplaatsrenovatie | 49.02
| M6 - Muurisolatie | 23.62
| M11 - Vervanging van de luchtgroepen | 26.57
Conecto | Renovatie ventilatie | 38.02
| Optimalisatie sturing Kieback Peter | 19.71
| WKK | 42.22
| Optimalisatie regeling, met bijkomende modules remote access & energiemeters | 30.83
| PV panelen | 37.76
Dagcentrum De Wroeter | Stookplaatsrenovatie | 8.48
| Klok elektrische boiler | 0.17
| Verwarmingsperiode correct instellen | 0.17
| Verwarmingsleidingen isoleren | 0.09
| Relighting | 2.21
Dagcentrum Kasteel | Spouwmuurisolatie | 1.99
| Plaatsen van dakisolatie langs de buitenzijde op het plat dak | 7.75
| Plaatsen van zonnepanelen | 2.83
| Relighting binnenverlichting | 0.84
| Plaatsen van weersafhankelijke regelingen | 1.19
De As | PV-installatie | 1.36
| PV-installatie | 1.7
| dak oud deel isoleren | 4.19
| Dak isoleren | 2.54
| PV-installatie | 1.84
De Berken | Stookplaatsrenovatie | 0.67
| PV-installatie | 0.34
| Frequentiegestuurde pompen | 0.07
De Branding Waak Vzw | Plaatsen PV panelen | 29.74
| Complete renovatie stookplaats | 21.58
| Isoleren plat dak en vernieuwen koepels | 14.58
| Isoleren plat dak | 9.71
| Plaatsen PV panelen | 32.96
De Bron, Voorziening Voor Huisvesting Met Dienstverlening En Nazorg | WKK | 15.31
| Afkoppelen SWW | 7.32
| Zonnecollectoren | 3.98
| Energiemonitoring | 2.33
| PV-installatie | 50.95
De Kade | Spouwmuurisolatie | 69.5
| Nieuwe ketel, distributie en regeling + verwarming klooster | 62.57
| relamping naar LED-verlichting | 48.69
| Dubbel glas 1e generatie vervangen door hoogrendement glas | 42.98
| Nieuwe ketel, distributie en regeling | 47.45
De Klokke | Halogeenspots vervangen | 0.51
| Stookplaatsrenovatie | 21.37
| Optimalisering | 6.84
| PV-installatie | 8.16
| Leidingen kruipkelder isoleren | 26.68
De Knuffel | Relighting TL-D lampen | 0.8
| PV panelen | 4.15
| Relighting Downlights | 0.94
| Isoleren appendages | 0.5
| Na te kijken: Instellen klokuren ventilatie | 3.39
De Lork | Stookplaatsrenovatie | 1.97
| Regeling ventilatie | 2.29
| Relamping | 3.52
| Stookplaatsrenovatie | 1.67
| Isoleren appendages | 1.33
De Meander | Stookplaatsrenovatie | 7.77
| Dak isolatie | 5.19
| Ramen | 8.99
| Grondige stookplaatrenovatie incl. frequentiegeregelde pompen | 10.78
| Stookplaatsrenovatie | 6.66
De Patio | Plaatsen zonnepanelen | 3.12
| Voorzetramen | 4.97
| Stookplaatsrenovatie | 9.18
| Opvullen van de spouwmuur | 4.96
| Plaatsen zonnepanelen | 2.9
De Regenboog vzw | Relighting gang en tussengang - PL-lampen | 0.15
| PV-installatie | 3.06
| Relighting kinderopvang - TL-T8 verlichting | 0.14
| Bewegingssensoren verlichting | 0.4
| Blokkeren thermostatische kranen referentieruimte (poly) | 0.14
De Sperwer | Luchtdichtheid verbeteren | 1.64
| Buitenmuurisolatie | 9.3
| Muurisolatie | 8.02
| Isolatie appendages | 1.46
| Stookplaatsrenovatie | 2.41
De Spiegel | Isolatie hydraulische eenheden stookplaats | 4.35
| Muurisolatie langs buitenzijde | 27.38
| Vervanging buitenschrijnwerk en beglazing | 7.86
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | 6.24
| Spouwmuurisolatie | 22.14
De Stap, Centrum Voor Kinderzorg En Gezinsondersteuning | Comfortprobleem_Te warm in ruimte leefgroep 1 tijdens winter | 0
| Bijkomende dakisolatie | 1.38
| Comfortprobleem_Te warm op zonnige dagen | 0
| Vervangen T8 TL-verlichting | 0.42
| Installatie PV-panelen | 3.71
De Valier | Plaatsen zonnepanelen | 13.86
| Optimalisatie sturing | 3.35
| PV | 4.68
| Relighting | 3.87
| Plaatsen µWKK | 4.6
De Vierklaver | Vloerisolatie | 26.52
| Spouwmuurisolatie | 21.26
| Installatie van een balansventilatiesysteem | 10.78
| Plaatsing van een balansventilatiesysteem | 9.49
| Overschakeling aardgas | 83.33
De Vijver | PV-installatie plaatsen | 8.29
| Stookplaatsrenovatie: stookolieketels | 6.72
| PV-installatie plaatsen | 6.43
| PV-installatie plaatsen | 9.77
| Stookplaatsrenovatie | 7.26
De Vlietoever Wzc | Optimalisering | 2.59
| Energiemonitoring | 0
De Vogelzang | Stookplaatsrenovatie | 5.78
| Isoleren hellende daken | 2.79
| Isoleren muur | 2.44
| Stookplaatsrenovatie | 4.44
| Isoleren plat dak | 4.29
De Waaiburg | Isoleren gevel | 5.08
| PV-panelen | 3.27
| Isoleren gevel | 3.72
| Stookplaatsrenovatie | 19.65
| Vervangen van ketel voor warmteproductie | 24.36
De Walhoeve | Sensibilisering | 1.67
| Vermijd sluipverbruik | 1.19
| PV-panelen | 3.14
| isolatie cv-leidingen | 3.44
| isolatie luchtkanalen | 0.41
De Wende | Muurisolatie | 2.72
| Vervangen van ramen | 3.24
| Stookplaatsrenovatie | 1.8
| Stookplaatsrenovatie | 1.8
| Dakisolatie | 2.78
De Wiekslag | Vervangen oud schrijnwerk | 2.33
| Muurisolatie | 3.68
| PV-installatie | 1.98
| Klokuren aanpassen | 1.27
| Muurisolatie | 2.28
Den Brand | PV-installatie | 3.71
| Buitengevelisolatie | 1.43
| Condensatieketel vervangen door warmtepomp | 6.62
| FL T8 vervangen door LED | 1.31
| Ontkoppelen indirect gestookte boiler | 2.54
Den Dries | PV-installatie | 2.57
| Stookplaatsrenovatie | 2.07
| PV-installatie | 3.4
| Vervanging beglazing | 3.65
| Gevelisolatie hoofdbouw | 5.65
Diensten En Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding | Muurisolatie | 6.38
| Leidingisolatie | 4.65
| Vloerisolatie boven AOR | 5.9
| PV-panelen | 2.29
| Dakisolatie | 9.36
Dienstencentrum Ter Dreve | PV-panelen | 13.97
| Muurisolatie binnenzijde | 7.13
| Isoleren hellend dak | 8.13
| Isoleren plat dak | 15.11
| Muurisolatie binnenzijde | 6.76
Dienstverleningscentrum De Triangel | Vloerisolatie | 25.5
| Muurisolatie langs buitenzijde | 21.65
| Vloerisolatie | 21.61
| Renovatie ventilatie | 37.51
| Muurisolatie langs buitenzijde | 20.72
Dominiek Savio Instituut, Centrum Voor Personen Met Een Handicap | Buitengevel isolatie Contrabas en Barrière | 12.67
| Stookplaatsrenovatie Barrière | 5.49
| PV-installatie plaatsen | 7.14
| Dakisolatie zoldervloer hellend dak | 14.19
| Dakrenovatie paviljoenen Contrabas en Barrière | 14.9
Dover | Sanitair warm water (SWW) loskoppelen | 6.12
| Fotovoltaïsche panelen | 3.26
| Energiemonitoring | 14.52
| Stookplaatsrenovatie | 21.92
Duin En Polder | Isolatie stookplaats | 0.98
| Installatie PV-panelen op dak | 2.2
| Installatie photovoltaïsche panelen | 3.05
| Plaatsen PV-panelen | 0.88
| Dakisolatie | 1.18
Elegast | Dakisolatie | 5.6
| Stookplaatsrenovatie | 5.39
| Renovatie verwarmingskring(sturing)en | 7.92
| Dakisolatie zoldervloer | 5.47
| Dakisolatie | 11.85
Elora | Stookplaatsrenovatie | 2.13
| volle muur naïsoleren | 2.37
| isoleren van bochten en onderdelen | 0.3
| Zonnepanelen plaatsen | 2.14
| Relamping met LED | 1.32
Emmaüs | Vervangen ventilatiegroepen | 215.13
| Relighting T8 | 136
| Muurisolatie | 111.07
| PV-installatie | 100.98
| Relamping | 136
Familiehof | Energiemonitoring | 0
| Afkoppeling SWW | 3.49
| PV-installatie | 41.82
| Optimalisering | 8.72
Fiola VZW | M5 - Vernieuwen stookplaats en kringen + isoleren | 3
| M1 - Stookplaatrenovatie | 3.8
| M6 - PV-panelen plaatsen | 1.84
| M7 - Aanpassing thermostaatinstelling | 2.69
| M6 - PV-panelen plaatsen | 2.3
Gandae - Vereniging Voor Sociale Integratie Van Personen Met Een Handicap | Energiemonitoring | 0
| Relamping + Relighting | 2.14
Gemeente Buggenhout | Zonnepanelen | 10.12
| Spouwmuurisolatie | 24.2
| Renovatie verwarming en sww | 13.92
| Frequentie gestuurde dakextractoren en luchtgroepen | 18.5
| WKK | 19.13
Gemeente Staden | Sensibilisering | 3.63
| Monitoring | 5.08
| WKK | 10.7
| Plaatsen zonneboiler | 4.33
| Vermijd sluipverbruik | 2.01
Gemeente Westerlo | Optimaliseringen | 2.21
| Ketelvervanging | 3.82
| Plat dak isoleren | 2.83
| PV-installatie plaatsen | 2.09
| Zolderdak isoleren | 2.83
Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' | Dakisolatie | 204.66
| Windmolen | 102
| Plaatsen PV panelen | 108.8
| booster warmtepomp | 124.97
| WKK | 83.78
Goddelijke Voorzienigheid - Vereniging Voor Huisvesting En Verzorging Van Bejaarden | Gaswarmtepomp | 16.53
| Ventilatie met WTW | 68.25
| PV panelen | 25.16
| Relighting | 17.34
| Relamping | 20.91
Golfbreker | Energiebesparend advies | 0
Het Gielsbos | Windturbine | 42.17
| Spouwmuurisolatie | 31.75
| Stookplaatsrenovatie | 46.17
| Renovatie ventilatie | 58.42
| Vernieuwen ventilatiegroepen | 34.58
Het Veer, Revalidatiecentrum Vzw | Frequentie gestuurde dakextractoren | 1.67
| Stookplaatsrenovatie | 9.32
| Spouwisolatie | 12.93
| Isolatie leidingen en appendages | 2.7
| Relighting | 2.68
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen | Relighting binnen | 850
| Hydraulische en regeltechnische optimalisatie | 232.11
| Centralisatie koeling | 198.31
| Renovatie gevel | 806.08
| Fotovoltaïsche panelen | 125.46
Heuvelheem | M1 - Plaatsen PV-panelen | 4.17
| M7 - relamping overige verlichting | 5
| M2 - Isoleren leidingen en appendages | 7.83
| M1 - PV-panelen plaatsen | 3.61
| M6 - Stookplaatsrenovatie | 6.91
Hof Ter Welle | PV-installatie | 3.6
| Stookplaatsrenovatie | 2.8
| Controle regeling extractie blok A | 0.56
| Relighting | 5.78
| Leidingen+appendages isoleren | 1.82
Hof Van Schoten | Direct gestookte boiler plaatsen | 1.3
| Isoleren leidingen | 1.68
| Isoleren appendages | 3.6
| Warmtepomp sanitair warm water | 2.55
| PV-installatie plaatsen | 11.5
Home Monsheide | Muurisolatie | 13.34
| Zonnepanelen | 5.78
| Stookplaatsrenovatie | 5.81
| Relighting sporthal | 0.76
| Stookplaatsrenovatie | 22.92
Home Sint-Franciscus | SWW productie met warmtepomp en zonneboiler | 18.5
| Accumulatoren vervangen door warmtepompsysteem | 115.06
| PV panelen | 20.23
| Windmolen | 96.56
| Vervangen glas | 23.17
Homevil | Relamping | 7.9
| Stookplaatsrenovatie | 20.6
| PV installeren op appartement en WZC | 5.4
| Spouwmuurisolatie | 14.12
| herbeglazing + schrijnwerk | 6.76
Huize Sint-Vincentius | Isoleren gevel buitenzijde | 3.31
| Vernieuwen ketel voor warmteproductie | 6.12
| Isoleren van de gevel | 4.15
| Vernieuwen ketel voor warmteproductie | 12.6
| Zonnepanelen | 3.09
Huize Tordale | Dakisolatie hellend dak | 1.71
| Muurisolatie | 2.63
| Plaatsen PV panelen | 1.93
| Muurisolatie | 2.13
| Plaatsen PV panelen | 2.28
Huize Walden | Schrijnwerkrenovatie: glas vervangen | 10.23
| Relighting: T8-verlichting vervangen | 5.44
| PV-installatie plaatsen | 10.41
| Vloerisolatie in kruipkelder | 7.96
| Stooklijn verlagen | 6.03
Huize Westerhauwe | Relamping halogeenspots | 4.41
| Relamping spaarlampen | 3.49
| Vervangen dakramen | 7.19
| Condenseren ketels | 11.93
Humival | Plaatsing van een balansventilatiesysteem | 8.67
| (Bijkomende dakisolatie) | 22.42
| Vloerisolatie | 13.75
| Spouwmuurisolatie | 9.31
| xxx | 4.83
Intercommunale Vereniging Voor Hulp Aan Gehandicapten In Limburg | PV-installatie | 36.72
| Linde1-3 (Eik/Berk/Spar/hoofdgebouw): regeling Honeywell Aquatrol correct instellen | 30.73
| Adm - dakisolatie | 20.63
| Algemeen: optimalisatie instellingen verwarmingsregelingen | 30.59
| PV-installatie magazijn, schrijnwerkerij, buso/TD en de keuken | 58.48
Jan Yperman Ziekenhuis | BlueKit voor liften | 63.83
| Bewegingsmelders | 10.2
| Dynamische regelkranen voorzien op kringen SWW | 9.52
| Warmterecuperatie hybride koelers | 17.8
| TL8 vervangen door LED (relamping) | 80.24
Jessa Ziekenhuis | warmteterugwinning op luchtgroepen | 116.09
| Spouwmuurisolatie | 269.15
| PV-panelen | 34.92
| Spouwmuurisolatie | 70.15
| vervangen enkele beglazing | 36.38
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen | Energetische renovatie | 16.37
| Isoleren platte daken | 20.01
| Isolatie muren | 15
| Energetische verbouwing | 47.2
| Energetische renovatie | 49.65
Jeugdzorg Ter Elst | Muurisolatie | 9.19
| Dakisolatie | 14.71
| Optimalisering | 7.86
| Stookplaatsrenovatie blok 2 + 3 | 23.4
| Boiler vervangen | 10.03
Jongerenwelzijn | Stookplaatsrenovatie | 43.04
| PV-installatie | 31.62
| PV-installatie | 57.8
| Dakisolatie | 27.36
| Stookplaatsrenovatie | 45.75
Junitas | Leidingen isoleren | 0.73
| PV-installatie | 0.85
| Muurisolatie | 2.19
| Relighting | 0.08
| Schakelklok elektrische boiler | 0.17
Karus | PV totaal EAN 541448800000018241 | 45.42
| GBS-systeem plaatsen + meters | 123.64
| Muurisolatie | 29.45
| Energiemonitoring | 32.97
| Stookplaatsrenovatie | 82.66
Katholiek Orthopedagogisch Centrum Kortrijk - De Hoge Kouter | Vervangen enkel glas in Blok F | 5.74
| Relampîng | 6.08
| WKK | 7.64
| Religthing | 11.25
| Relampîng | 9
Katholieke Universiteit Te Leuven | WKK 1MW | 526.33
| Vernieuwen verlichting bouwfasen II en III | 1972
| Renovatie Ramen Fase II | 351.97
| Renovatie ramen fase III | 269.91
| Vernieuwen branders ketel 1 en 2, met O2-regeling | 290.56
Katrinahome | Dakisolatie | 8
| PV-installatie | 11.56
| Stookplaatsrenovatie dagcentrum | 8.18
| PV-installatie | 8.16
| Aanpassingen regeling | 6.36
Kerckstede | PV-installatie | 4.62
| PV-installatie | 6.88
| PV-installatie | 5.98
| Isoleren dak | 17.43
| PV-installatie | 10.87
Kinderdagverblijf De Augustientjes | Frequentie-sturing ventilatie | 0.38
| Isolatie CV leidingen en pompen | 0.41
| Relighting | 1.6
| Zonnecollector en afkoppelen SWW | 0.42
| PV-installatie | 3.41
Kinderdagverblijf De Hartjes | Isolatie leidingen + appendages | 2.37
| Relighting | 4.25
| Heronderhandeling energiecontract | 0
| Schakelklok ventilatie | 0.17
| Aanpassing instellingen verwarmingsregeling | 1.01
Kinderdagverblijf De Ketjes | Plaatsen PV | 2.66
| Relighting | 3.18
| Uitvoeren stookplaatsrenovatie | 10.46
| Vervangen pompen | 0.79
| Optimaliseren sturing | 5.72
Kinderdagverblijf Karbonkeltje | Controle/optimalisatie regeling verwarmingsketels | 2.25
| PV-installatie | 18.02
| Controle regeling extractoren | 0
Kinderdagverblijf Lentetuiltje | Isoleren buitengevel | 4.49
| Verplaatsen temperatuursensor | 1.62
| Isoleren vloer | 3.29
| Relighting | 0.97
| Plaatsen zonnepanelen | 3.39
Koca Volwassenenzorg | Dakisolatie | 2.03
| Relamping PL 4x14W | 1.03
| Ventilatie adminstratieve vleugel uitschakelen na de bureeluren | 1.68
| Spouwmuurisolatie | 2.2
| Plaatsen zonnepanelen | 4.65
Kompani | PV-panelen | 1.6
| Isolatie van leidingen stookplaats | 0.49
| Kamerverlichting vervangen door LED | 1.21
| Zonneboiler voor sanitair warm water | 1.41
Kompas | Stookplaatsrenovatie | 10.93
| Dubbelglas | 6.43
| PV installatie | 6.12
| Muurisolatie | 7.8
| Dubbelglas | 8.06
Koningin Elisabeth Instituut | WKK | 7.64
| Sensibilisering | 10.2
| PV-panelen | 28.9
| Zonneboiler | 11.14
| Monitoring | 13.97
Koninklijk Instituut Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen | Relighting | 1.44
| PV-installatie | 12.46
| PV-installatie | 4.35
| Relighting | 0.86
| Isoleren pomphuizen | 0.32
Koraal | Enkel glas & verouderde koepels vervangen | 0.38
| Fotovoltaïsche panelen | 2.05
| Regeling klokuren en temperaturen | 1.82
| Dakisolatie aanbouw aanvullen | 0.5
| Muurisolatie | 1.89
Lentekind - Centrum Voor Kinderzorg En Gezinsondersteuning | Isolatie zolder | 8.56
| Isolatie platte daken | 14.59
| Isolatie volle muren | 21.5
| Spouwmuurisolatie | 5.84
| Stookplaatsrenovatie | 11.92
Levenslust | PV-panelen | 45.92
| PV-panelen | 21.67
| Thermostatische radiatorkranen | 21.43
| Dakisolatie | 23.74
| Vloerisolatie | 19.46
Levensvreugde-Verblijven | Dak renovatie | 7.05
| Dakrenovatie | 10.17
| Plaatsen meters voor gas en electriciteit | 12.4
| Spouwmuur isolatie | 6.39
| Plaatsen PV panelen | 5.78
Maatschappij Van Kristelijke Liefdadigheid | Plaatsing PV-panelen | 10.33
| Plaatsen van PV-panelen | 25.54
| Stookplaatsrenovatie | 23.95
| Relighting | 44.58
| Vervangen van glasdallen en vensters zonder thermische onderbreking | 9.82
Mariaziekenhuis | Monitoring | 62.32
| Zonneboiler | 11.14
| Regeling ventilatie | 16.32
| Vervangen secundaire pompen KWO | 12.72
| Plaatsen open koeltoren in het koelcircuit | 27.2
Martine Van Camp | PV-installatie | 2.07
| Muurisolatie | 3.47
| Optimalisatie regeling verwarming | 0.97
| Stookplaatsrenovatie | 9.09
| Stookplaatsrenovatie | 10.5
Medico - Sociale Instellingen Sint-Jozef | M1 - Relamping | 0.67
| M1 - PV-panelen plaatsen | 18.59
Medisch Centrum Sint-Jozef | EBM 3: Stookplaatsrenovatie | 110.55
| EBM 13: Plaatsen van buitenmuurisolatie | 41.14
| EBM 1 Relighting | 48.01
| EBM 1: Relighting | 34.32
| EBM 7 Plaatsen van zonnepanelen | 81.07
Medisch Pedagogisch Instituut De Kindervriend Vereniging Zonder Winstoogmerk | Muurisolatie | 9.06
| Dakisolatie | 49.98
| Spouwmuurisolatie | 17.89
| Stookplaatsrenovatie | 26.21
| Ramen vervangen | 100.38
Medisch-Pedagogisch Centrum Priorij Ter Bank | Dakisolatie | 15.52
| Dakisolatie | 66.7
| Dubbele beglazing | 19.22
| PV-installatie | 36.05
| Spouwmuurisolatie | 26.77
Mivalti | Spouwmuurisolatie | 11.23
| Energie- en watermonitoringsysteem | 30.4
| Muurisolatie langs buitenzijde | 14.21
| PV | 28.12
| Dakisolatie | 7.13
Monica | Buitenmuurisolatie | 53.24
| Relighting: PL verlichting | 61.64
| Renovatie ventilatie OK zalen | 38.02
| Relighting | 69.75
| Combinatiemaatregel: (bij)isoleren | 252.24
Multifunctioneel Centrum De Hagewinde | Muurisolatie | 6.2
| Stookplaatsrenovatie | 6.29
| Dakisolatie | 9.56
| Muurisolatie | 9.25
| Muurisolatie | 8.53
Multifunctioneel Centrum Ten Dries Vzw | Vervangen oude gasketels | 1.2
| Zonnepanelen plaatsen | 2.06
| Vervangen pompen van onderstation technieken therapiebad | 1.15
| Vervangen verlichtingsarmaturen door LED-armaturen | 7.64
| Detailcontrole werking ventilatie-units | 6.13
Nederheem | PV volledig dak | 7.42
| Regeling technieken | 11.31
| Vervangen luchtgroep keuken | 7.93
| Relighting | 3.88
| PV Oost-West | 4.79
Nottebohm Home | Relighting | 3.28
| Vervangen enkel glas | 3.38
| Isolatie zoldervloer | 17.09
| Vervanging droogkasten | 4.39
| Installatie PV-panelen | 7.9
O.C.M.W. van Aalst | Nieuw ventilatie concept | 101.07
| optimalisatie regeling | 21.6
| Optimalisering | 21.6
| PV-installatie optie 2 | 27.4
| Variant ventilatie enkel variabel debiet | 30.57
O.C.M.W. van Aarschot | Vervangen van ketels, pompen en regeling | 24.73
| Installatie PV-panelen | 15.79
| Vervangen van ketels, pompen en regeling | 52.26
| Sensibilisering van de gebouwgebruikers | 3.37
| Relighting TL-verlichting en spaarlampen | 21.78
O.C.M.W. van Balen | Relighting 2 | 22.59
| Pv-panelen plaatsen | 63.15
| Plaatsen van een windboom | 1.19
| Relighting 3 | 18.27
| Windmolen | 78.2
O.C.M.W. van Berlare | Isolatie leidingen + appendages | 21.88
| PV-installatie | 3.4
| Stookplaatsrenovatie Boerenkrijg | 11.23
| PV-installatie | 22.95
| Optimalisatie regeling HVAC + zonneboiler | 40.97
O.C.M.W. van Beveren (Waas) | Relighting TL-D verlichting | 6.81
| Relighting downlights en spaarlampen | 10.32
| PV panelen | 15.59
| Micro-warmtekrachtkoppeling | 9.52
| Hotfill wasmachines | 3.32
O.C.M.W. van Bilzen | Verbruiksanalyse en optimalisatie regeling | 35.62
| PV-installatie | 7.74
| appendages isoleren | 7.29
| PV-installatie | 6.63
| PV-installatie | 15.47
O.C.M.W. van Boortmeerbeek | Aanpassen van de stuurkringen | 2.12
| Vervangen verlichting buiten en speelzaal | 0.82
| Warmtepompboiler | 3.02
| Sensibiliseringscampagne | 0.97
| Plaatsen van isolatiematten rondom appendages | 1.01
O.C.M.W. van Dilbeek | Stookplaatsrenovatie | 9.97
| Serviceflats AW Keperenberg - isolatie buitenschil | 31.91
| Vervanging luchtgroepen verzorgingstehuis en restaurant | 93.89
| Serviceflats AW Keperenberg - vervanging ramen | 4.56
| Isolatie daken Cafetaria en Dienstencentrum | 5.47
O.C.M.W. van Gistel | Relighting | 2.81
| Vervangen schrijnwerk | 9.24
| Isoleren Kelderplafond | 2.17
| Wasmachines op warm water met gasgeiser. | 1.84
| Zonnepanelen | 7.31
O.C.M.W. van Herselt | Dakisolatie | 0.62
| Dakisolatie | 0.6
| Dakisolatie | 0.6
| Photovoltaïsche zonnepanelen | 1.11
| Dakisolatie | 0.62
O.C.M.W. van Izegem | Afkoppelen SWW productie, isoleren collector | 24.99
| Plaatsen PV panelen per verbuiksmeter | 18.52
| Vervangen CFL armaturen door LED armaturen in gangen | 10.8
| Bijkomend isoleren zoldervloer | 6.36
| Plaatsen PV panelen | 66.15
O.C.M.W. van Kuurne | Zonnecollector | 0.73
| Sensibilisatie | 0.1
| Relamping | 0.62
| Monitoring | 0.1
| Vermijd sluipverbruik | 0.92
O.C.M.W. van Langemark-Poelkapelle | Verlichting in gebouw | 1.07
| Regeling Luchtgroepen | 12.26
| Scherm afzetten in serverruimte | 0.15
| PV-panelen | 45.02
| Isolatie stookplaats | 4.15
O.C.M.W. van Leopoldsburg | WKK plaatsen | 10.57
| Verlagen boilertemperatuur | 5.96
O.C.M.W. van Lichtervelde | optimalisatie regeling | 4.39
| Monitoring en opsporen sluimerverbruiken | 7.8
| Sensibilering | 4.39
| WKK | 57.66
| Plaatsen PV panelen | 47.29
O.C.M.W. van Lier | Frequentiegestuurde pompen + aanpassing verwarmingscollector | 12.36
| Relamping | 8.19
| Optimalisatiestudie van de WKK | 0
| Studie recommissioning HVAC | 0
O.C.M.W. van Maasmechelen | Vervanging enkel glas | 7.29
| PV-installatie | 3.23
| Stookplaatsrenovatie | 11.91
| Isoleren appendages stookplaats en sww | 5.42
| Controle regeling klimatisatie | 12.62
O.C.M.W. van Menen | Plaatsen PV panelen | 79.22
| WKK | 41.89
| Sluipverbruik opsporen | 15.93
| optimalisatie regeling | 26.24
| Windmolen | 136
O.C.M.W. van Rijkevorsel | PV-installatie | 10.21
| Muurisolatie | 15.64
| PV-installatie | 15.93
| Stookplaatsrenovatie | 18.26
| Elektrische verwarming vervangen | 55.97
O.C.M.W. van Sint-Laureins | M12 - optie 2 - Relighting TL T8 lampen WZC excl. poly | 6.76
| M12 - optie 1 - Relamping TL T8 lampen WZC excl. poly | 8.45
| M1 - PV-panelen plaatsen | 27.54
| M5 - Wijziging opstelling serverlokaal en temperatuur | 8.34
| M17 - isolatie zadeldaken | 32.5
O.C.M.W. van Temse | Vervanging PG4 | 6.78
| Stookplaatsrenovatie | 31.1
| PV-installatie | 7.65
| Vervanging EG1 en 2 | 10.38
| Controle regeling verwarming | 8.34
O.C.M.W. van Tessenderlo | Relighting T8 TL 2x36W | 4.72
| Afkoppelen SWW | 4.95
| Sensoren aan ramen | 21.62
| Stookplaats renovatie | 3.97
| PV installatie | 16.66
O.C.M.W. van Wichelen | Warmtepompboiler | 3.4
| Luchtdichtheid | 1.98
| Frequentie-sturing ventilatie | 5.15
| Zonnepaneelinstallatie | 5.3
| Optimalisatie ketelregeling | 0.71
O.C.M.W. van Wijnegem | Lichtsturing op daglicht | 0.8
| Isoleren leidingen en appendages verwarming/ koeling | 0.41
| Frequentiegestuurde pompen | 0.08
| Afkoppelen SWW-productie van CV | 3.36
| PV-installatie | 17.38
O.C.M.W. van Willebroek | Plaatsen PV-panelen | 4.69
| Plaatsen PV-panelen | 8.3
| Uitbreiding PV-installatie | 9.96
| Plaatsen PV-panelen | 19.83
| Plaatsen PV-panelen | 3.91
O.C.M.W. van Zele | Installatie WKK | 45.92
| Monitoring energieverbruiken | 11.7
| Relighting PL verlichting | 23.12
| Zonnepanelen | 11.56
| Verlaging van de stooklijn | 13.2
O.L.Vrouw Van Troost | Optimaliseren hydraulisch systeem | 189.74
| PV panelen | 185.81
| Vervangen verlichting | 117.86
| Vervangen lichtstraten | 28.52
| Frequentiegestuurde pompen | 75.18
O2 | Dakisolatie | 5.31
| Fotovoltaïsche panelen | 3.08
| Zoldervloerisolatie | 7.23
| Photovoltaïsche panelen | 3.31
| Buitenmuurisolatie | 6.2
Ons Tehuis-Brabant | Dakisolatie | 5.3
| Optimalisatie verwarmingsregeling | 3.88
| PV-installatie | 12.92
| optimalisatie regeling | 1.62
| PV-installatie | 10.2
Onthaal-, Ori�ntatie- En Observatiecentrum Luein | Buitenmuurisolatie | 9.02
| Muurisolatie | 7.11
| PV-installatie | 7.09
| Dakisolatie | 10.03
| Afkoppelen SWW + vernieuwen circulatieleiding | 9.12
Onze Kinderen | PV panelen | 3.19
| Relighting | 2.82
| Isoleren leidingen en pompen | 0.99
| Monitoring | 0.14
| Zonnecollector | 0.73
Oostrem | Dak isoleren | 15.62
| Stookplaatsrenovatie | 5.35
| Convectoren vervangen door radiatoren | 4.07
| Luchtspouw isoleren | 10.62
| PV-panelen instaleren | 11.18
Oranjehuis | Spouwmuurisolatie | 20.35
| Luchtdichtheid verbeteren | 4.8
| Vloerisolatie | 3.32
| Zonnepanelen | 7.62
| Spouwmuurisolatie | 3.62
Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart | PV panelen | 4.14
| Dakisolatie | 3.93
| Derogatieschakelaar | 0.07
| Thermostatische kranen | 0.68
| Pompen vervangen | 0.24
Ouderenzorg Philippus Neri | Verdi - Stookplaatsrenovatie | 11.35
| PV-installatie | 25.84
| Verdi - aanpassen regelingparameters verwarming | 9.85
| PV-installatie | 51
| Stookplaatsrenovatie | 9.56
Ouderenzorg Zusters Der Christelijke Scholen | Micro-warmtekrachtkoppeling | 14.31
| Relamping PL lampen | 16.78
| Ventilatiesysteem type D assistentiewoningen | 12.07
| Fotovoltaïsche panelen | 15.38
| Zomermeetcampagne | 9.54
Provincialaat Der Broeders Van Liefde | Condenserende ketel voor verwarming | 55.51
| Stookplaatsrenovatie | 48.62
| Condenserende ketel voor verwarming | 101.58
| Condenserende ketel voor verwarming | 71.29
| Dakisolatie | 55.99
Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus - De Pelgrim | Spouwmuurisolatie | 21.14
| Monitoring energieverbruiken | 12.97
| Zonnepanelen | 43.35
| WKK | 38.26
| Optimalisatie ketelregeling | 16.44
Psychiatrisch Centrum St. Jan | Installatie van PV-panelen | 23.89
| Installatie van PV-panelen | 49.14
| Installatie van PV-panelen | 46.93
| Vervanging van ketels en toebehoren | 25.64
| Vervanging van ketels en toebehoren | 69.81
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef | Sensoren aan ramen | 47.42
| PV-installatie | 7.54
| Verlichting 1x58W | 5.95
| Zonneboiler | 22.07
| Verlichting gangen PL 2x18W | 25.02
R.V.T. Sint-Jozef Deinze | M5 - PV-panelen plaatsen op 2014 en 2016 | 30.66
| M3 - Muurisolatie gebouw 1993 | 8.92
| M2 - Relamping | 3.32
| M4 - Renovatie vensters gebouw 1993 | 17.83
| M6 - Zonneboiler op dak 1993 | 17.27
Resonans | Isoleren van de muren van de onderbouw | 2.81
| Relighting naar LED | 3.79
| Nazicht regeling | 0.34
| Plaatsen van PV-panelen | 2.24
| Stookplaatsrenovatie | 1.95
Revalidatiecentrum 'T Veld | Relighting T8 | 1.8
| PV-panelen | 3.57
| Muurisolatie binnenzijde | 8.86
| Stookplaatsrenovatie | 7.13
| Isoleren hellend dak | 7.97
Rotonde | Relighting (5) | 2.01
| PV-panelen | 7.03
| Bewegingsdetectie | 3.23
| Relighting | 1.99
| Isoleren appendages | 1.46
Rozemarijn | Zonnepanelen | 3.47
| Renovatie westelijke stookplaats | 5.28
| Regeling ventilatie | 4.14
| Relighting | 4.79
| Isolatie zoldervloer | 3.76
Salvatorrusthuis | Chemische desinfectie SWW | 32.97
| Optimaliseren setpunt bevochtiging | 43.89
| Vervangen luchtgroepen gemeenschappelijke delen | 66.36
| PV-panelen | 32.81
| Relighting spaarlampen | 61.81
Schoonderhage | PV-installatie | 5.35
| Spouwmuurisolatie | 8.03
| Relighting | 6.2
| Relighting | 6.35
| Dakisolatie | 3.27
Sint Anna | M5 - Optie 2 - Relamping TL T8 | 2.02
| M5 - Optie 1 - Relighting TL T8 | 2.03
| M3 - Relighting problematische armaturen | 3.84
| M4 - PV-panelen plaatsen | 10.28
| M1 - Leidingisolatie en appandages | 9.42
Sint-Lucia | Stookplaatsrenovatie | 32.08
| Warmtekrachtkoppeling | 65.75
| PV panelen | 31.55
| Afsplitsen sanitair warm water | 54.84
| Afsplitsen sanitair warm water paviljoenen | 33.55
Speelhuis Elief | PV-panelen | 2.56
| Opnieuw instellen van klokken in thermostaat | 0.74
| Muurisolatie | 0.52
| Nakijken en aanpassen instellingen verwarming | 1.63
| Vloerisolatie | 0.45
Sporen | Zonnepanelen | 4.3
| Isolatie zoldervloer | 2.74
| PV | 3.01
| Gasabsorptiewarmtepomp | 4.26
| Spouwmuurisolatie | 5.19
Stad Brussel | Schrijnwerkrenovatie blok G (stookplaats 7) | 24.18
| Gloeilampen vervangen | 10.57
| Tl-verlichting vervangen | 26.46
| Stookplaatsrenovatie (blok F + keuken) | 27.07
| Schrijnwerkrenovatie keuken (stookplaats 4) | 11.27
Stijn | Submeters energie gehele site | 34.37
| Relighting | 17.06
| Stookplaatsrenovatie oudbouw | 27.13
| Frequentiesturing pompen zwembad | 14.89
| PV panelen | 23.32
'T Ballonneke | Relighting tl-verlichting | 2.45
| Isoleren leidingen units | 1.89
| Isoleren leidingen | 1.22
| Condenserende werking ketels | 0.79
| Relighting Tl | 3.75
'T Pasrel | Muurisolatie | 2.57
| Muurisolatie | 4.3
| Buitenmuren isoleren | 2.7
| Isoleren platte daken | 1.44
| PV-panelen | 2.37
'T Veer | Isoleren appendages | 0.19
| Isoleren zoldervloer | 1.96
| Relighting | 0.84
| Weersafhankelijke regeling | 0.63
| Isoleren leidingen | 0.19
Tandem | Optimalisatie regeling oude stookplaats | 3.26
| Isoleren appendages en pompen | 2.52
| Muurisolatie | 3.73
| Stookplaatsrenovatie | 2.48
| PV-installatie | 11.22
Tehuizen Voor Nazorg | Vernieuwen van ketel voor warmteproductie en SWW | 8.77
| Isoleren van de spouwmuur | 14.19
| Zonnepanelen | 13.43
| Vernieuwen ketel voor warmteproductie | 9.56
| Dakisolatie | 15.95
Ter Wende - Espero | Isoleren van het plat dak | 3.5
| Sensibiliseringscampagne | 2.5
| Relamping | 3.74
| Vervanging verlichtingsarmaturen | 2.96
| Isoleren van appendages | 3.65
Torkenshof | PV-installatie | 10.68
| Leidingen en appendages isoleren | 3.28
Unie-K | Condenserende ketel + Frequentiegestuurde pompen + afsplitsing SWW | 31.16
| Condenserende ketel + Frequentiegestuurde pompen + afsplitsing SWW | 47.69
| PV-panelen | 32.84
| Windturbine plaatsen | 112.2
| PV-panelen | 86.65
Universiteit Gent | WKK | 1347.08
| Dakisolatie | 465.04
| Buitenmuurisolatie | 575.01
| KWO | 371.96
| Windmolen | 1360
Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg | Relighting | 1.98
| Isolatie van leidingen in stooklokaal | 0.68
| PV-panelen | 2.49
| PV-panelen | 2.91
| Relighting | 4.28
Vereniging Zonder Winstoogmerk Den Engel | Muurisolatie binnenzijde | 10.64
| Isolatie appendages | 0.82
| Stookplaatsrenovatie | 5.91
| PV-panelen | 1.79
| Isoleren plat dak | 8.33
Vitas | PV-installatie | 12.58
| Optimalisatie werking WKK/gasketels | 25.21
| Optimalisatie sturing verlichting gangen | 6.46
| Optimalisatie regeling sww + verwarming | 7.2
| PV-installatie | 28.56
Vlaamse Milieumaatschappij | PV-installatie | 0.85
| Vervanging halogeenlampen | 0.32
| Schakelklok elektrische boiler | 0.14
| PV-installatie | 3.4
| Relighting | 3.4
Vondels | PV panelen | 3.34
| PV panelen | 3.39
| Fotovoltaïsche installatie | 3.09
| Fotovoltaïsche panelen | 1.6
| Klokuren verwarming instellen | 2.59
Vrij Orthopedagogisch Centrum De Rozenkrans | Isoleren muren | 2.82
| Isoleren muren | 1.36
| Isoleren leidingen | 1.23
| Zonnepanelen | 1.66
| Isoleren dak | 3.77
Vrije Universiteit Brussel | Actieve monitoring en opvolging | 273.77
| Optimalisatie WKK's | 234.95
| Zonneboiler | 36.11
| Vernieuwing van de verlichting | 23.66
| Ingebruikname Na-geschakelde condensor | 48.69
Vzw Az Maria Middelares | PV Carport parking | 126.14
| Economiser stoomketels | 27.36
| PV Dak Noord | 25.33
| Energiemonitoring | 26.12
| Recuperatie in condenswater stoomketel | 12.77
Vzw Kinderopvang 'T Eekhoorntje | Vervangen van ketels, pompen en regeling | 5.01
| Plaatsing warmtepompdroogkast | 3.29
| Relighting kinderruimtes | 3.18
| Installatie zonneboiler met zonnecollectoren | 1.41
| Installatie PV-panelen | 2.41
Werken Glorieux | Vervanging luchtgroepen jaren '80 | 34.56
| Energiemonitoring | 80.67
| Vervanging luchtgroepen jaren '90 | 42.37
| Zonnepanelen 300 kWpiek | 91.8
| Vervanging oude ketels stookplaats TBB | 87.17
West-Vlaams Onthaal- En Oriëntatiecentrum De Zandberg | Luchtdichtheid verbeteren | 3.56
| Plaatsen PV panelen | 4.59
| Ramen vervangen | 3.65
| Binnenmuurisolatie | 18.42
| Isolatie CV leidingen | 4.16
Wiric | PV-installatie | 8.84
| Stookplaatsrenovatie dagcentrum | 5.74
| Relighting | 2.89
| Isoleren leidingen en appendages | 2.55
| Aanpassing instellingen regeling | 0.51
Woningent | Stookplaatsrenovatie | 120.53
| Stookplaatsrenovatie | 249.8
| Sensibilisering van de gebouwgebruikers | 33.17
| Stookplaatsrenovatie | 250.02
| Isolatie spouwmuur buitenzijde | 88.16
Woon- En Zorgcentrum Kanunnik Triest | Sensoren aan ramen | 18.47
| Relighting TL-armaturen | 5.06
| Warmteregeling van de verschillende kringen | 22.31
| Plaatsen van een PV installatie | 28.28
| Sturing verlichting | 1.98
Woon- En Zorgcentrum Sint -Camillus | Ventilatie frequentiegestuurd | 8.87
| Monitoring | 9.11
| Vervangen van de twee stookketels | 6.97
| Religthing | 8.69
| WKK | 7.64
Woonzorgcentrum Sint-Mathildis V.Z.W. | Isoleren appendages | 15.21
| Muurisolatie | 5.7
| Instellingen GBS aanpassen | 11.33
| Warmtekrachtkoppeling | 26.86
| PV-installatie plaatsen | 24.69
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius | Vacuumbuizen vervangen | 0.24
| Isoleren ketel | 0.83
| optimalisatie regeling | 18.79
| Isoleren leidingen, pompen, kranen, appendages | 1.62
| Fotovoltaische installatie | 5.82
Woonzorggroep Voorkempen | Dakisolatie_klaproos (niet boven keuken) | 3.67
| Relamping naar LED_RVT | 8.04
| Relighting (van TL naar LED)_RVT | 7.02
| PV-panelen | 16.08
| Dakisolatie_klaproos (deel boven keuken) | 3.9
Woonzorgnet-Dijleland | Photovoltaïsche installatie | 21.28
| Photovoltaïsche installatie | 29.79
| Photovaltaïsche installatie | 21.28
| Frequentiesturing ventilatoren systeem C | 46.28
| Isoleren leidingen en warmtewisselaars | 13.42
Wzc Den Akker | PV-installatie | 61.2
| Stookplaatsrenovatie oud WZC | 37.23
| Regeling oud deel optimaliseren | 7.93
| Zonneboiler - optie bij stookplaatsrenovatie | 3.83
| Frequentieregeling ventilatie | 0
Z.Org Ku Leuven | Decentralisatie opwekking CV en SWW | 438.61
| Dakisolatie platte daken | 318.21
| Nieuwe luchtgroepen met WTW | 186.85
| Decentralisatie SWW | 195.35
| Warmte-krachtkoppeling | 155.96
Ziekenhuis Oost-Limburg, Autonome Verzorgingsinstelling | Plaatsing windmolen van 2,3MWh | 1564
| Perslucht drukverlaging OPTIE 2: van 10 naar 5 barg | 36.98
| Perslucht drukverlaging OPTIE 1: van 10 naar 5 barg werkingsdruk | 36.98
| Stookplaatsrenovatie | 158.28
| Opvolging energieverbruiken en optimalisatie gebouwbeheersysteem | 448.62
Zonnebloem | Relighting TL)verlichting en spaarlampen | 1.98
| Zomercomfort passerelle | 0
| Vervangen van ketels, pompen en regeling | 8.89
| Zomercomfort Hoofdgebouw | 0
| Sensibilisering van de gebouwgebruikers | 0.56
Zorgbedrijf Antwerpen | EBM 6 stookplaatsrenovatie | 71.56
| EBM 8 isolatie plat dak | 54.71
| Dakisolatie | 90.81
| EBM 1 stookplaatsrenovatie | 68.56
| EBM 8 dakisiolatie | 91.18
Zorgbedrijf Harelbeke | Relighting | 10.25
| Sensibilisatie | 3.81
| Monitoring | 4.88
| Frequentieregeling ventilatie | 1.7
| PV panelen | 12.34
Zorgbedrijf Klein-Brabant | Energiemonitoring | 5.15
| Dakisolatie | 14.57
| Stookplaatsrenovatie | 8.2
| Relighting | 6.18
| Zonnepanelen | 19.83
Zorgbedrijf Leuven | Renovatie ventilatie, LG met WTW | 37.01
| Relighting | 61.05
| WKK | 23.29
| Nieuwe luchtgroep gebouw B | 37.33
| Optimalsiatie regeling | 41.61
Zorgbedrijf Meetjesland | M8 - Frequentieomvormers op luchtgroepen | 10.37
| M7 - PV-panelen bijplaatsen | 20.18
| M4 - Aanpassing regeling van luchtgroepen | 7.79
| M3 - Frequentieomvormers op luchtgroepen | 20.4
| M3 - PV panelen plaatsen op WZC | 20.88
Zorggroep Orion | Isoleren hellend dak | 34.38
| Spouwmuurisolatie | 43.33
| Stookplaatsrenovatie | 41.99
| PV-panelen | 32.89
| PV-panelen | 24.64
Zorgnetwerk Trento | Vervangen van ketels, pompen en regeling | 233.8
| Relighting downlighters gangen | 12.48
| Installatie zonneboiler met zonnecollectoren | 10.46
| Monitoring | 9.25
| Thermostatische radiatorkranen | 10.03
Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu | Isolatie plat dak | 73.41
| Plaatsen van zonnepanelen | 47.18
| Relighting | 36.75
| Plaatsen van zonnepanelen op het plat dak | 50.91
| Installatie van PV-panelen | 73.93
Zorgvereniging Mintus | Plaatsen van dakisolatie op het platte dak | 13.6
| Werking free-cooling BEO-veld | 11.66
| Relighting | 62.34
| Integratie bestaand warmtenet | 139.84
| Relighting | 35.62
Zorgvereniging OPcura | Sensibiliseren personeel | 2.64
| Relighting varia | 11.01
| Relighting T8 | 18.83
| Vervangen trapgestuurde pompen | 1.89
| Condenseren ketels | 9.16
Eindtotaal |  | 38016.09

## 5b
provincie | Naam | CO2besparing | Investering
Antwerpen | Relighting binnen | 850 | 3690000
| Renovatie gevel | 806.08 | 4800000
| Combinatiemaatregel: (bij)isoleren | 252.24 | 5184580
| Hydraulische en regeltechnische optimalisatie | 232.11 | 450000
| Relighting | 228.22 | 361614
Brussel (19 gemeenten) | Actieve monitoring en opvolging | 273.77 | 295000
| Optimalisatie WKK's | 234.95 | 490000
| Ingebruikname Na-geschakelde condensor | 48.69 | 6000
| Zonneboiler | 36.11 | 160000
| Stookplaatsrenovatie (blok F + keuken) | 27.07 | 78722
Limburg | Plaatsing windmolen van 2,3MWh | 1564 | 190900
| Opvolging energieverbruiken en optimalisatie gebouwbeheersysteem | 448.62 | 0
| Spouwmuurisolatie | 269.15 | 302927
| Stookplaatsrenovatie | 158.28 | 183318
| warmteterugwinning op luchtgroepen | 116.09 | 112500
Oost-Vlaanderen | Windmolen | 1360 | 2780000
| WKK | 1347.08 | 460000
| Buitenmuurisolatie | 575.01 | 3400000
| dakisolatie | 465.04 | 915000
| KWO | 371.96 | 2500000
Vlaams-Brabant | Vernieuwen verlichting bouwfasen II en III | 1972 | 1700000
| WKK 1MW | 526.33 | 1700000
| Plaatsen windmolen | 523.6 | 3500000
| Decentralisatie opwekking CV en SWW | 438.61 | 1200000
| Renovatie Ramen Fase II | 351.97 | 3400000
West-Vlaanderen | Windmolen | 680 | 2780000
| dakisolatie | 204.66 | 517057
| Integratie bestaand warmtenet | 139.84 | 65421.51
| PV installeren op dak | 131.44 | 424785
| Windmolen | 136 | 2780000
Eindtotaal |  | 14768.92 | 44427824.51

## 5c
Categorie | Gemiddelde van CO2besparing | Gemiddelde van Investering | Aantal van CO2besparing
Windmolens | 231.9829 | 1116530.9524 | 21
WKK | 57.0371 | 138679.4046 | 65
Warmtepompen | 21.429 | 50967.3 | 30
Overige opwekking | 17.4331 | 38599.3846 | 13
Stookplaatsrenovatie | 17.1236 | 52707.389 | 310
Renovatie ventilatie | 15.817 | 80230.194 | 67
Schrijnwerkrenovatie | 14.9035 | 182580.3478 | 184
Muurisolatie | 13.2988 | 70979.7741 | 363
Dakisolatie | 13.1608 | 97140.5752 | 315
Centraliseren verwarming | 13.1383 | 261107.5 | 18
PV-panelen | 13.1069 | 51942.1664 | 578
Regeltechn. ventilatie | 10.9842 | 18169.5584 | 154
Eindtotaal | 8.8119 | 37612.6045 | 6740
Renovatie SWW | 8.2827 | 20830.0723 | 166
Regeltechnisch | 6.7014 | 9156.2714 | 140
Relighting/relamping | 6.5059 | 22368.3779 | 1250
Verhogen luchtdichtheid | 5.8971 | 10933.5714 | 14
Regeltechn. koeling | 5.7214 | 12264.2361 | 36
Monitoring | 5.5713 | 7231.4841 | 314
Renovatie beglazing | 5.487 | 60648.2609 | 69
Regeltechn. verwarming | 5.306 | 5423.3989 | 440
Gebouwisolatie | 4.987 | 24357.4574 | 47
Vloerisolatie | 4.9632 | 24804.1818 | 132
Overige | 4.493 | 20077.159 | 551
Zonneboiler | 3.4432 | 21217.9247 | 146
Sensibilisering | 2.8001 | 917.4648 | 284
Isoleren pompen/kranen/hydraulica | 2.5195 | 3151.6566 | 249
Vervangen pompen | 1.9116 | 8501.689 | 219
Centraliseren SWW | 1.7663 | 12118.75 | 32
Isoleren leidingen | 1.2213 | 1430.539 | 436
Comfortverhoging | 0.78922 | 2221.7647 | 51
Zonwering | 0.60882 | 15879.2941 | 17

## 6a
provincie | Naam | CO2besparing | Terugverdientijd
West-Vlaanderen | Integratie bestaand warmtenet | 139.84 | 3.7
West-Vlaanderen | Sensibilering | 55.29 | 0.2
West-Vlaanderen | Monitoring en opsporen sluimerverbruiken | 55.29 | 4.2
West-Vlaanderen | relamping naar LED-verlichting | 48.69 | 4.2
West-Vlaanderen | LED verlichting | 32.87 | 1.4
West-Vlaanderen | Optimalisatie regeling | 31.3 | 3.1
West-Vlaanderen | Energie- en watermonitoringsysteem | 30.4 | 2.4
West-Vlaanderen | Optimalisatie regeling | 26.24 | 1.4
West-Vlaanderen | Verlichting gangen PL 2x18W | 25.02 | 4.5
West-Vlaanderen | Sensibilering | 19.5 | 0.2
Vlaams-Brabant | Vervanging luchtgroepen verzorgingstehuis en restaurant | 93.89 | 4.7
Vlaams-Brabant | Dakisolatie | 66.7 | 3.4
Vlaams-Brabant | Optimalsiatie regeling | 41.61 | 1.2
Vlaams-Brabant | Optimalisatie GBS | 26.54 | 1.5
Vlaams-Brabant | WKK | 23.29 | 4.7
Vlaams-Brabant | Spouwmuurisolatie | 22.14 | 4.1
Vlaams-Brabant | Thermostatische radiatorkranen | 21.43 | 2.8
Vlaams-Brabant | PV panelen | 21.38 | 4
Vlaams-Brabant | Relighting T8 | 18.83 | 3.6
Vlaams-Brabant | Relamping Halogeen en Gloeilampen | 18.7 | 3.4
Oost-Vlaanderen | WKK | 266.58 | 2.1
Oost-Vlaanderen | Stookplaatsrenovatie | 250.02 | 4.8
Oost-Vlaanderen | Stookplaatsrenovatie | 249.8 | 4.7
Oost-Vlaanderen | Optimalisatie HVAC sturing | 226.65 | 0.4
Oost-Vlaanderen | Renovatie van luchtgroepen | 202.73 | 3
Oost-Vlaanderen | Optimaliseren hydraulisch systeem | 189.74 | 0.6
Oost-Vlaanderen | Spouwmuurisolatie | 182.01 | 4.5
Oost-Vlaanderen | Monitoring en opsporen sluimerverbruiken | 127.88 | 3.7
Oost-Vlaanderen | Stookplaatsrenovatie | 120.53 | 4.3
Oost-Vlaanderen | Monitoring | 91.96 | 2.5
Limburg | Plaatsing windmolen van 2,3MWh | 1564 | 3.5
Limburg | Opvolging energieverbruiken en optimalisatie gebouwbeheersysteem | 448.62 | 0
Limburg | Spouwmuurisolatie | 269.15 | 3.3
Limburg | warmteterugwinning op luchtgroepen | 116.09 | 3
Limburg | EBM 3: Stookplaatsrenovatie | 110.55 | 3.7
Limburg | Spouwmuurisolatie | 70.15 | 3.1
Limburg | Monitoring | 62.32 | 3.7
Limburg | Optimaliseren setpunt bevochtiging | 43.89 | 0
Limburg | Perslucht drukverlaging OPTIE 2: van 10 naar 5 barg | 36.98 | 0.2
Limburg | Perslucht drukverlaging OPTIE 1: van 10 naar 5 barg werkingsdruk | 36.98 | 0
Brussel (19 gemeenten) | Ingebruikname Na-geschakelde condensor | 48.69 | 1
Brussel (19 gemeenten) | Vernieuwing van de verlichting | 23.66 | 5
Brussel (19 gemeenten) | Gloeilampen vervangen | 10.57 | 1
Brussel (19 gemeenten) | Optimaliseren sturing | 5.72 | 2.8
Brussel (19 gemeenten) | Relamping | 3.52 | 1.4
Brussel (19 gemeenten) | Verplaatsen thermostaat uit kelder | 1.82 | 0.6
Brussel (19 gemeenten) | Plaatsen van zonnepanelen | 1.57 | 3.6
Brussel (19 gemeenten) | Plaatsen PV | 1.41 | 2.3
Brussel (19 gemeenten) | Plaatsen zonnepanelen | 1.39 | 4.6
Brussel (19 gemeenten) | Isoleren leidingen | 1.24 | 2.1
Antwerpen | Relighting | 228.22 | 3.7
Antwerpen | Optimaliseren regeling WKK | 136.47 | 0.4
Antwerpen | Relamping | 136 | 3.5
Antwerpen | Warmtepomp lucht-water voor voorverwarming sanitair warm water | 114.04 | 4.8
Antwerpen | Optimaliseren regeling door monitoring en trending | 84.5 | 2.4
Antwerpen | Frequentiesturing op ventillatoren | 53.61 | 3.3
Antwerpen | Spouwmuurisolatie | 43.33 | 4.9
Antwerpen | Luchtgroepen: temperatuurregeling optimaliseren | 35.88 | 0.2
Antwerpen | Vervangen van trapgestuurde pompen | 30.22 | 4.6
Antwerpen | Afsplitsing productie sanitair warm water | 29.49 | 4.6

## 6b
Categorie | Gemiddelde van CO2besparing | Gemiddelde van Investering
Windmolens | 1564 | 190900
Muurisolatie | 41.5383 | 46874.0556
WKK | 37.3078 | 97571.4444
Warmtepompen | 29.6775 | 14945
Stookplaatsrenovatie | 27.4254 | 22295.5135
Overige opwekking | 19.672 | 5374
Regeltechn. ventilatie | 12.4694 | 6561.1642
Monitoring | 9.7122 | 5929.5506
Zonneboiler | 9.1567 | 9700
Dakisolatie | 8.9055 | 9718.9545

## 7a
Categorie | Gemiddelde van CO2besparing | Gemiddelde van Investering
Windmolens | 220.1467 | 1533550
WKK | 62.894 | 150396.5717
Duurzame energieopwekking | 29.9326 | 177583
Centraliseren verwarming | 25.8678 | 502109.8889
Warmtepompen | 22.7624 | 56903.1429
Schrijnwerkrenovatie | 22.6461 | 197844.4216
Overige opwekking | 21.0633 | 76153.6667
Renovatie ventilatie | 20.0838 | 77617.5385
Stookplaatsrenovatie | 16.5803 | 52761.1282
Dakisolatie | 14.4956 | 77614.3408

## 7b
Categorie | Aantal maatregelen | Gemiddelde Investering
Overige | 551 | 20077.159
Regeltechn. verwarming | 440 | 5423.3989
Isoleren leidingen | 436 | 1430.539
Muurisolatie | 363 | 70979.7741
Dakisolatie | 315 | 97140.5752
Monitoring | 314 | 7231.4841
Stookplaatsrenovatie | 310 | 52707.389
Sensibilisering | 284 | 917.4648
Isoleren pompen/kranen/hydraulica | 249 | 3151.6566
Vervangen pompen | 219 | 8501.689
overige = een verzameling van hernieuwbare energie