Metingen temperatuur koelwater uit zelfcontroleprogramma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Temperatuur [°C]** | **Gemiddelde** | **Min. temperatuur** | **Max. temperatuur** |
| **2018** | 22,09 | <15,01 | 32,70 |
| **2019 (tot 2-9-19)** | 24,42 | <15,01 | 32,82 |
| **winter (jan-maart) 2018** | 20,65 | <15,01 | 26,12 |
| **winter (jan-maart) 2019** | 17,90 | <15,01 | 25,86 |
| **zomer (juni-aug) 2018** | 26,02 | 18,14 | 32,70 |
| **zomer (juni-aug) 2019** | 29,65 | 25,82 | 32,82 |
| **lente (april-mei) 2018** | 23,44 | <15,01 | 30,01 |
| **lente (april-mei) 2019** | 26,00 | 21,99 | 30,51 |
| **herfst (september-december) 2018** | 19,51 | <15,01 | 28,08 |