## Blad1
Provincie | Project | CO2 besparing (ton) | Aanvaarde investering | Subsidie | Energiebesparende maatregelen
Antwerpen | 2023_ZB_0028_Lier (S&R) | 457 | 6122008.99 | 3673205.39 | dakisolatie, gevelisolatie, buitenschrijnwerk, ventilatiegroepen, geothermische warmtepomp, renovatie stookplaats, plaatsing FM-RO
Antwerpen | 2023_ZB_0022_Geel | 355.96 | 550000 | 330000 | KWO Warmtepomp, aanpassing hydraulische connectie
Antwerpen | 2023_ZB_0006_Antwerpen Hoboken | 198.25 | 342345 | 205407 | vervangen luchtgroepen
Antwerpen | 2023_ZB_0012_Turnhout (Optisport) | 110 | 477764 | 286658.4 | zonneboiler, isolatie leidingen, dakisolatie, pv-panelen, UFRO (waterrecuperatie)
Antwerpen | 2023_ZB_0011_Beerse | 92.03 | 276613 | 165967.8 | niet-geothermische warmtepomp
Antwerpen | 2023_ZB_0009_Kalmthout | 70.98 | 451600 | 270960 | niet-geothermische warmtepomp
Antwerpen | 2023_ZB_0005_Antwerpen Merksem | 21 | 162531 | 97518.6 | UFRO (waterrecuperatie)
Limburg | 2023_ZB_0027_Pelt S&R | 326 | 5678750.42 | 3407250.25 | dakisolatie, muurisolatie, buitenschrijnwerk, luchtgroepen, geothermische warmtepomp
Limburg | 2023_ZB_0008_Genk | 65.71 | 3530454 | 2118272.4 | buitenschrijnwerk, dakisolatie, optimalisatie stookplaats
Limburg | 2023_ZB_0013_Lommel (Optisport) | 36 | 152491 | 91494.6 | UFRO
Limburg | 2023_ZB_0002_Tessenderlo | 31 | 278968 | 167380.8 | spouwmuurisolatie, buitenschrijnwerk, dakisolatie, optimalisatie stookplaats
Limburg | 2023_ZB_0003_Bilzen | 1.57 | 153421 | 92052.6 | buitenschrijnwerk
Oost-Vlaanderen | 2023_ZB_0001_Merelbeke | 205.7 | 699098 | 419458.8 | niet-geothermische warmtepomp, muurisolatie, luchtgroepen, spouwmuurisolatie, optimalisatie stookplaats
Oost-Vlaanderen | 2023_ZB_0025_Gent Strop | 177.61 | 190400 | 114240 | optimalisatie stookplaats, vervanging luchtgroepen
Oost-Vlaanderen | 2023_ZB_0030_Zottegem | 164 | 670599.92 | 402359.95 | vervangen stookketel, geothermische warmtepomp, optimalisatie stookplaats
Oost-Vlaanderen | 2023_ZB_0018_Zelzate (Farys) | 108.06 | 440000 | 264000 | vervangen luchtgroepen
Oost-Vlaanderen | 2023_ZB_0024_ Gent Rooigem (Farys) | 89.62 | 106500 | 63900 | optimalisatie stookplaats
Oost-Vlaanderen | 2023_ZB_0016_Lievegem (Farys) | 67.32 | 182714.52 | 109628.71 | niet-geothermische warmtepomp, zonneboiler
Oost-Vlaanderen | 2023_ZB_0010_Dendermonde | 47.1 | 188915.05 | 113349.03 | dakisolatie
Vlaams-Brabant | 2023_ZB_0029_Grimbergen (S&R) | 403 | 6013185.69 | 3607911.41 | dakisolatie, buitenschrijnwerk, vervangen luchtgroepen, geothermische warmtepomp
Vlaams-Brabant | 2023_ZB_0031_Tremelo | 111.93 | 305000 | 183000 | optimalisatie stookplaats, vervanging stookketel, zonneboiler, vervanging luchtgroepen, niet-geothermische warmtepomp
Vlaams-Brabant | 2023_ZB_0026_Tienen | 87.58 | 576719.06 | 346031.44 | vervanging stookketel, dakisolatie
Vlaams-Brabant | 2023_ZB_0015_Liedekerke (Farys) | 35.54 | 120869.12 | 72521.47 | optimalisatie stookplaats
West-Vlaanderen | 2023_ZB_0019_Brugge (Farys) | 112.475 | 957897 | 574738.2 | optimalisatie stookplaats, zonneboiler, vervanging luchtgroepen, dakisolatie, muurisolatie
West-Vlaanderen | 2023_ZB_0021_De Haan (Farys) | 110.24 | 612358 | 367414.8 | optimalisatie stookplaats, vervanging luchtgroepen, zonneboiler, niet-geothermische warmtepomp
West-Vlaanderen | 2023_ZB_0004_Waregem | 80.3 | 131217.24 | 78730.34 | vervanging stookketel, optimalisatie stookplaats
West-Vlaanderen | 2023_ZB_0017_Oostkamp (Farys) | 66.67 | 352000 | 211200 | optimalisatie stookplaats, vervanging luchtgroepen
West-Vlaanderen | 2023_ZB_0020_Lichtervelde (Farys) | 17.45 | 100900 | 60540 | dakisolatie
| Eindtotaal | 3650.095 | 29825320.01 | 17895192.01