# joke schauvliege

# vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# antwoord

op vraag nr. 293 van 9 februari 2011

van bart tommelein

- Op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd is een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken verplicht tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan, conform art. 6.2.2.1.2.§3 van Vlarem II. Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten aangelegd worden. Bewoners van rijwoningen kunnen dus niet verplicht worden de vloer in hun woning open te kappen om het hemelwater gescheiden af te voeren. In afstemming met de subsidiëring van de aanleg van riolering door gemeenten en rioolbeheerders wordt 100% subsidie gegeven voor de rioleringskosten indien het hemelwater van zowel het openbaar als het privaat domein wordt afgekoppeld van het afvalwater en dat dit percentage terugvalt naar 75%, indien niet al het hemelwater van het privaat domein wordt afgekoppeld. Door dit percentageverschil trachten de rioolbeheerders in een aantal gevallen ook voor gesloten bebouwing de afkoppeling van het hemelwater af te dwingen.

Bij de beoordeling van de voorontwerpdossiers wordt binnen de ambtelijke commissie een kader gehanteerd waarin een pragmatische invulling aan de strikte Vlaremregels wordt gegeven. Er wordt gestreefd naar optimale afkoppeling.

- Het voorstel om de Vlaamse subsidieregeling te wijzigen zodat de subsidies in verhouding staan tot de totale private oppervlakte die ontkoppeld kan worden, is reeds onderzocht en niet haalbaar bevonden, aangezien de controle op de voorgestelde afkoppelingen en de uiteindelijk effectief uitgevoerde afkoppelingen in de praktijk niet haalbaar is.

Bovendien geeft dit geen oplossing voor de geschetste problematiek waarbij de rioolbeheerder een zo hoog mogelijk subsidiepercentage wenst te bekomen en de gemeenten blijkbaar moeten instaan voor het afdwingen van de effectieve afkoppelingen op privédomein.

- De afkoppeling van het hemelwater van de particuliere woningen is bepaald binnen de Vlarem II wetgeving. Het is aangewezen dat dergelijke aangelegenheden op Vlaams niveau worden geregeld zodat aan alle Vlaamse gemeenten en haar inwoners dezelfde verplichtingen worden opgelegd.