vlaams parlement

₪ schriftelijke vragen

freya van den bossche

vlaams  minister van energie, wonen, steden en sociale economie

Vraag nr. 691

van 21 september 2012

van robrecht bothuyne

Energieprestatieregelgeving   -   Ventilatie

De energieprestatieregelgeving wil energiezuinige gebouwen realiseren in Vlaanderen. Een bepaald niveau van thermische isolatie, gezond binnenklimaat en energieprestatie (isolatie, ventilatie, …) dient behaald te worden in elk gebouw waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of te verbouwen werd ingediend.

Evenwel zijn er vanaf 2012 strengere eisen in deze EPB-regelgeving. Het maximale E-peil is dan E70, het maximale K-peil is K40. Ook de eisen tot thermische isolatie verstrengen.

In antwoord op schriftelijke vraag nr. 23 van 3 oktober 2011 van collega Jan Verfailie gaf de minister terecht aan dat de Vlaamse overheid van mening is dat energie-efficiëntie en een gezond binnenklimaat hand in hand moeten gaan. Daartoe liet de minister een studie uitvoeren (opstart februari 2011) om de binnenluchtkwaliteit in huidige “klassieke” gebouwen en in lage-energie- en passiefgebouwen met diverse ventilatiesystemen te onderzoeken. In deze studie zal onderzoek worden verricht naar zowel de invloed van het buitenmilieu als van de ventilatievoorzieningen (type, onderhoud, …) op de kwaliteit van het binnenmilieu. Het onderzoek moet leiden tot het formuleren van concrete beleidsaanbevelingen.

In Nederland is een studie verschenen, “Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen”, door BouwBrede Aanpak. Hun conclusie is dat de mechanische ventilatiesystemen in de recent gebouwde eengezinswoningen op veel essentiële punten tekortkomingen vertonen. Die ontstaan tijdens alle fasen van het bouwproces. Veel tekortkomingen hebben te maken met de ontwerpbeslissingen of ontstaan tijdens de bouw. Een deel van die tekortkomingen hangen samen met het gebruik en het onderhoud. Zij stellen dat de ventilatie van de woningen drastisch verbeterd moet worden. Vooreerst dient er intensiever over ventilatie worden nagedacht te en die ventilatie dient goed worden geïnstalleerd te. Ook bewoners dienen beter te worden geïnformeerd over het nut van een goede ventilatie.

Ondertussen is de Vlaamse sector een vergelijkbaar actieplan aan het uitwerken.

- Kan de minister, en dat vanaf 1 januari 2012 tot heden, aangeven hoeveel boetes er zijn uitgevaardigd omdat de EPB-eisen niet werden opgevolgd? Graag totaalaantal uitgevaardigde boetes per maand en een overzicht van het totale bedrag aan uitgevaardigde boetes.

- In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 424 van 27 maart 2012 stelde de minister: “De meest frequent voorkomende inbreuk betreft het niet naleven van de ventilatie-eisen. Dit komt voor bij 87% van alle boetedossiers. Meestal betreft de inbreuk een of meerdere ruimten in een gebouw die niet voldoen aan de toevoereisen of de afvoereisen.”

In welke mate wordt er gewerkt om dat cijfer drastisch te verlagen? Via welke tools?

- Wat is de visie van de minister op de hierboven geciteerde Nederlandse studie?

- In welke mate worden gelijkaardige problemen vastgesteld in Vlaanderen? Wat is de correlatie met een bepaald ventilatietype? Hoe zal de minister haar beleid hieraan aanpassen?

- Op welke manier evolueert het ventilatiesysteem in Vlaanderen? Zijn bepaalde systemen meer in trek dan andere? Zo ja, welke zijn dat?

- De studie rond energie-efficiëntie en een gezond binnenklimaat zou nu afgewerkt moeten zijn.

Wat zijn de te onthouden conclusies/beleidsaanbevelingen?

- Wat zijn de resultaten van de laatste evaluatie van de energieprestatieregelgeving op het gebied van ventilatie?

- Op welke manier zal het Vlaamse beleid (de EPB-regelgeving) worden gekoppeld aan de resultaten van beide bovenstaande evaluatiestudies?

- De sector zelf is ondertussen ook bezig met een actieplan. Een van de zaken die zij bepleiten is een certificaat “erkende plaatser” van ventilatiesystemen.

Hoe ziet de minister dit?